## ceník 16 Danfoss
Objednací číslo Danfoss | Produkt | Prodejní cena Regulus * | Kód Regulus | Název Regulus | * Ceny jsou platné od 1. května 2016. Změna cen vyhrazena.
003N0032 | AVTA 25 | 6584 | 14914 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 25-65°C,uni.náplň,pancéř.
003N0034 | AVTA 15 | 5323 | 12971 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 25-65°C,paro-kapal.náplň, 5m
003N0042 | AVTA 15 | 5323 | 13658 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 0-30°C,paro-kapal.náplň
003N0043 | AVTA 20 | 5935
003N0045 | AVTA 15 | 5323 | 12769 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 25-65°C,paro-kapal.náplň
003N0046 | AVTA 20 | 5935 | 14471 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 25-65°C,paro-kapal.náplň
003N0047 | AVTA 25 | 6584 | 14252 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 25-65°C,paro-kapal.náplň
003N0050 | Jímka mosaz, sensor Ø18x210mm | 762 | 12820 | Jímka pro ventil AVTA s čidlem 18x210mm, l=220, G3/4",mosaz
003N0062 | Vlnovec, sensor Ø18x210mm | 2893 | 14493 | Čidlo pro ventil AVTA 18x210mm, 50-90°C,uni náplň-n.d.
003N0075 | Vlnovec, sensor Ø18x210mm | 2819
003N0078 | Vlnovec, sensor Ø18x210mm | 2634 | 13521 | Čidlo pro ventil AVTA 18x210mm, 25-65°C,uni náplň-n.d.
003N0091 | Vlnovec, sensor Ø9,5x180mm | 2819 | 13718 | Čidlo pro ventil AVTA 9.5x180mm, 25-65°C,paro-kapal. náplň-n.d.
003N0107 | AVTA 15 | 5323 | 13150 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C,adsorpční náplň
003N0108 | AVTA 20 | 5935 | 15508 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 10-80°C,adsorpční náplň
003N0109 | AVTA 25 | 6584 | 14915 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 10-80°C,adsorpční náplň
003N0155 | Velikost senzoru Ø18x210mm | 300
003N0155 | Velikost senzoru Ø18x210mm | 300
003N0192 | Jímka nerez. ocel, sensor Ø18x210mm | 3172
003N0196 | Jimka nerez. ocel, , sensor Ø18x210mm | 2949 | 14253 | Jímka pro ventil AVTA s čidlem 9.5x180mm, l=182,G1/2",nerez
003N0278 | Vlnovec, sensor Ø9,5x180mm | 3264 | 14626 | Čidlo pro ventil AVTA 9.5x180mm, n.d.
003N0388 | Držák AVTA/B/FJV, pozinkovaná ocel | 95
003N1132 | AVTA 10 | 5100
003N1144 | AVTA 10 | 5100
003N1162 | AVTA 10 | 5100 | 14989 | Termostatický ventil AVTA 10, G 3/8", 25-65°C,uni náplň
003N1182 | AVTA 10 | 5100
003N2132 | AVTA 15 | 5323 | 13592 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 0-30°C,uni náplň
003N2150 | AVTA 15 | 13298
003N2162 | AVTA 15 | 5323 | 12473 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 25-65°C,uni náplň
003N2182 | AVTA 15 | 5323 | 12696 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 50-90°C,uni náplň
003N2305 | AVTA 15 | 5323 | 14379 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C,adsorpční n.,bypass
003N3132 | AVTA 20 | 5935 | 12837 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 0-30°C,uni náplň
003N3150 | AVTA 20 | 14856
003N3162 | AVTA 20 | 5935 | 12742 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 25-65°C,uni náplň
003N3182 | AVTA 20 | 5935
003N4100 | WVFX 25 | 8133 | 14641 | Ventil WVFX 25 pro chladicí systémy, G 1"
003N4132 | AVTA 25 | 6584 | 13713 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 0-30°C,uni náplň
003N4150 | AVTA 25 | 16192 | 14697 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 10-80°C,adsorpční náplň, nerez
003N4162 | AVTA 25 | 6584 | 12872 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 25-65°C,uni náplň
003N4182 | AVTA 25 | 6584 | 12810 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 50-90°C,uni náplň
003N4183 | AVTA 25 | 6584 | 12741 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 50-90°C,uni náplň,bypass
003N8245 | FJVA 25 | 5916 | 13219 | FJVA 25 G 1IN 0-30°C BY-PASS Ř2.5
016D0075 | Sada těsnění EV220B 65B | 1104
016D0076 | Sada těsnění EV220B 80B | 1447
016D0077 | Sada těsnění EV220B 100B | 1499
016D0078 | Nahr. díly pro EV220B 65B | 10220
016D0079 | Nahr. díly pro EV220B 80B | 14893 | 13660 | Sada opravná pro el.mag.ventil EV
016D0080 | Nahr. díly pro EV220B 100B | 18121
016D0086 | Sada těsnění pro EV220 100, NBR | 4317 | 15479 | Sada těsnění vč.filtru pro el.mag.ventil EV220 100, NBR
016D0095 | Nahr. díly pro EV220B 65B | 9088
016D0096 | Nahr. díly pro EV220B 80B | 13224
016D1003 | Jednotka ovládací WVTS | 14531 | 12729 | Jednotka ovládací WVTS
016D3330 | EV220B 65CI FL 10N NC000 | 27376 | 13251 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN 65, N.C.
016D3331 | EV220B 80CI FL 10N NC000 | 37688 | 13107 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN 80, N.C.
016D5065 | Tělo ventilu WVS/WVTS 65 | 56120 | 13353 | Tělo ventilu WVS/WVTS 65
016D5080 | Tělo ventilu WVTS 80 | 75854 | 12709 | Ventil WVTS 80 DN80 - tělo
016D6065 | EV220B 65CI FL 10E NC000 | 27543 | 14568 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN 65, N.C.
016D6080 | EV220B 80CI FL 10E NC000 | 37836
016D6100 | EV220B 100CI FL 10E NC000 | 45070 | 14762 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, DN100, N.C.
017-401366 | Vzduchová pružina | 1632
017-403066 | Systém kontaktů | 1061
017-420566 | Redukce G3/8 x 7/16 - 20UNF | 539
017-421966 | Adaptér | 339
017-422066 | Velikost senzoru Ø9.5x180mm/Ø9.5x150mm | 256
017-422066 | Velikost senzoru Ø9.5x180mm/Ø9.5x150mm | 256
017-422066 | Velikost senzoru Ø9.5x180mm/Ø9.5x150mm | 256
017-422966 | Konektor G3/8 s maticí, velikost klíče 22 | 185
017-424066 | Systém kontaktů | 1384
017-425166 | Šrouby | 106
017-425166 | Šrouby | 106
017-436066 | Těsnicí víčko | 67
017-436066 | Těsnicí víčko | 67
017-436366 | Nastavovací ovladač | 72
017-436366 | Nastavovací ovladač | 72
017-436766 | Jímka pro ventil AVTA | 1207 | 13001 | Jímka pro ventil AVTA s čidlem 9.5x180mm, l=182,G1/2",mosaz
017-436966 | Jímka l=112 G1/2" nerez | 4047 | 12748 | Jímka l=112 G1/2" nerez
017-437066 | Jímka k RT 120, 101 | 608 | 12747 | Jímka l=112 G1/2" mosaz
017-500366 | RT 101 | 3097 | 12821 | Termostat kap. l=2000, 25-90°C, typ RT101, SPDT
017-500466 | RT 101 | 4526
017-500666 | RT 101 | 4192
017-501466 | RT 3 | 6513 | 12822 | Termostat kap. l=2000, typ RT
017-502266 | RT 101 | 4414
017-502366 | RT 101 | 5842
017-502466 | RT 101 | 4526
017-502566 | RT 101 | 5249
017-504866 | RT 106 | 3580
017-505066 | RT 106 | 4655
017-506066 | RT 108 | 3895
017-509466 | RT 5 | 4340
017-509866 | RT 14E | 8556 | 14004 | Termostat kap. l=2000, -5/+30°C, typ RT14E
017-513566 | RT 107 | 3338
017-513666 | RT 107 | 4470
017-513966 | RT 107 | 4266
017-514066 | RT 107 | 4359
017-514166 | RT 107 | 5731
017-514466 | RT 107 | 4470
017-514766 | RT 102 | 3728
017-515566 | RT 103 | 3246 | 14542 | Termostat typ RT-103, rozsah 10 - 45°C
017-518166 | RT 19W | 4748
017-518266 | RT 19B | 5583
017-518566 | RT 112E | 4284
017-518766 | RT 30AW | 4748
017-518866 | RT 30AB | 5360
017-518966 | RT 30AS | 5360
017-519166 | RT 112 | 3172
017-519266 | RT 112 | 3172
017-519566 | RT 113E | 5768
017-519666 | RT 113 | 4340 | 15165 | Tlakový spínač nastav. 0.0/ 0.3 bar,dif.0.01-0.05 bar,G 3/8"- RT11
017-519966 | RT 116 | 4340
017-520066 | RT 116 | 3172
017-520166 | RT 116E | 4526
017-520366 | RT 116 | 3172 | 13505 | Tlakový spínač nastav. 1.0/ 10 bar,dif.0.3-1.3 bar,G 3/8"- RT116
017-520466 | RT 116 | 4340
017-520866 | RT 120 | 3988
017-520966 | RT 120 | 5156
017-521466 | RT 120 | 5657
017-521566 | RT 121 | 4155
017-522066 | RT 123 | 4192
017-522266 | RT 123 | 5397
017-522466 | RT 123 | 5657
017-522766 | RT 124 | 4655
017-522966 | RT 124 | 5249
017-523166 | RT 124 | 5471
017-523666 | RT 140 potrubní čidlo | 3580
017-523766 | RT 200 | 3172
017-523866 | RT 200 | 4340
017-523966 | RT 200 | 4340 | 13384 | Tlakový spínač nastav. 0.2/+ 6 bar,dif.fix.0,25 bar,G 3/8"- RT200
017-524066 | RT 200 | 3172 | 13837 | Tlakový spínač nastav. 0.2/+ 6 bar,dif.fix.0,25 bar,G 3/8"- RT200
017-525266 | RT 5E | 3709
017-525566 | RT 5 | 2893
017-526266 | RT 33B | 5360
017-526766 | RT 31W | 4748 | 12936 | Tlakový spínač nastav. 2.0/ 10 bar,dif.0.3-1.0 bar,G 1/2"- RT31W
017-526866 | RT 31B | 5583
017-526966 | RT 31S | 5583
017-528066 | RT 35W | 4748
017-528266 | RT 112W | 4748
017-529166 | RT 110 | 3172
017-529566 | RT 117 | 4340
017-529866 | RT 117E | 5935
017B0002 | BCP 1 | 3005
017B0006 | BCP 2 | 3005
017B0010 | BCP 3 | 3005
017B0014 | BCP 4 | 3005
017B0018 | BCP 5 | 3005
017B0022 | BCP 6 | 3246
017B0026 | BCP 7 | 3246
017B0030 | BCP 1H | 3839
017B0034 | BCP 2H | 3839
017B0038 | BCP 3H | 3839
017B0042 | BCP 4H | 3839 | 15547 | Tlakový spínač nastav. 0/ 10 bar,man.reset,G 1/2"- BCP4H
017B0046 | BCP 5H | 3839
017B0050 | BCP 6H | 4080
017B0054 | BCP 7H | 4080
017B0058 | BCP 2L | 3839
017B0062 | BCP 3L | 3839
017B0066 | BCP 4L | 3839 | 15546 | Tlakový spínač nastav. 0/ 10 bar,man.reset,G 1/2"- BCP4L
017B0070 | BCP 5L | 3839
017B0074 | BCP 6L | 4080
017B1018 | Držák k nástěnné montáži | 217
017B1019 | Držák k příčné montáži T 35mm | 351
017D004566 | RT 263AL | 8439
017D004866 | RT 260AL | 8439
017L001566 | RT 110L | 5453
017L002466 | RT 16L (nast. neutrální zóny 0,7 - 1,5 bar) | 5583
017L003166 | RT 140L potrubní čidlo (nast. neutrální zony) | 5917
017L003266 | RT 200L | 5453
017L004266 | RT 117L | 6825
018F4511 | BQ cívka | 2170 | 12830 | Cívka BQ 230AS pro ventil el.mag., 230VAC
018F4517 | BQ cívka | 2170
018F4519 | BQ cívka | 2170
018F4520 | BQ cívka | 2170
018F6176 | BE cívka | 1049 | 12785 | Cívka BE 230AS pro ventil el.mag., 230VAC
018F6177 | BE cívka | 1049 | 13311 | Cívka BE 240AS pro ventil el.mag., 240VAC
018F6182 | BE cívka | 1049 | 15499 | Cívka BE 024AS pro ventil el.mag., 24VAC
018F6701 | BE cívka | 1364 | 6348 | Cívka BE 230AS pro ventil el.mag., 230VAC
018F6707 | BE cívka | 1364 | 14530 | Cívka BE 024AS pro ventil el.mag., 24VAC,IP67
018F6732 | BE cívka | 1364 | 12679 | Cívka BE 230CS pro ventil el.mag., 230VAC
018F6757 | BE cívka | 1364 | 13113 | Cívka BE 024DS pro ventil el.mag., 24VDC,IP67
018F7351 | BB cívka | 495 | 12269 | Cívka BB 230AS pro ventil el.mag., 230VAC
018F7352 | BB cívka | 440
018F7353 | BB cívka | 440
018F7358 | BB cívka | 495 | 12270 | Cívka BB 024AS pro ventil el.mag., 24VAC
018F7360 | BB cívka | 440 | 13524 | Civka BB 110V 50/60HZ 10W clip-on
018F7361 | BB cívka | 440
018F7363 | BB cívka | 440 | 12811 | Cívka BB 230CS pro ventil el.mag., 230VAC, 50/60 Hz
018F7396 | BB cívka | 440 | 12950 | Cívka BB 012DS pro ventil el.mag., 12VDC
018F7397 | BB cívka | 440 | 12894 | Cívka BB 024DC pro ventil el.mag., 24VDC
018Z6591 | BO cívka | 2893 | 13085 | Cívka BO 240C pro ventil el.mag., 240VAC, 50/60 Hz
018Z6592 | BO cívka | 2893 | 14507 | Cívka BO 230C pro ventil el.mag., 230VAC, 50/60 Hz
018Z6593 | BO cívka | 2893
018Z6595 | BO cívka | 2893
018Z6596 | BO cívka | 2893
018Z6987 | BK cívka | 929 | 14498 | Cívka BK 240C pro ventil el.mag., 24VDC, 300-600mA
031E020066 | CS funkce kontaktu TPST | 900
031E020266 | CS funkce kontaktu SPST | 900
031E020566 | CS funkce kontaktu TPST | 1113
031E021066 | CS funkce kontaktu TPST | 900
031E021566 | CS funkce kontaktu TPST | 1113 | 14035 | Tlakový spínač nastav. 2.0/ 6 bar,dif.0.72-2.0 bar,G 1/2"
031E022066 | CS funkce kontaktu TPST | 900
031E022566 | CS funkce kontaktu TPST | 1113
031E023066 | CS funkce kontaktu TPST | 900
031E023566 | CS funkce kontaktu TPST | 1113
031E024566 | CS funkce kontaktu TPST | 1113
031E025066 | CS funkce kontaktu TPST | 900
031E025566 | CS funkce kontaktu TPST | 1113
031E029166 | 3pólový systém kontaktů TPST | 469
031E029366 | Dva šroubové kabelové vstupy | 91
031E029666 | Matice | 76
031E029766 | Přetlakový ventil do 1/4in potrubí/hadice | 280
031E029866 | Přetlakový ventil do 6mm potrubí/hadice | 280
031E101266 | Tlakový spínač | 1113 | 12959 | Tlakový spínač nastav. 4.0/ 12 bar,dif.1.0-4.0 bar,G 1/2"
032F1243 | EVR 20 | 7632 | 14488 | Tělo ventilu el.mag. EVR 20 pro chlazení
032H8000 | EV210A 1.2mm NC G1/8 | 510
032H8001 | EV210A 1.2B G 18F NC000 | 510
032H8002 | EV210A 1.5B G18E NC000 | 510
032H8003 | EV210A 1.5B G18 NC000 | 510
032H8004 | EV210A 2.0B G18E NC000 | 543
032H8005 | EV210A 2.0B G18F NC000 | 543
032H8006 | EV210A 2.5B G18E NC000 | 543
032H8007 | EV210A 2.5B G18F NC000 | 543 | 15196 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.C., kv 0.17, FKM
032H8008 | EV210A 3.0B G18E NC000 | 586 | 12672 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.C., kv 0.22
032H8009 | EV210A 3B G 18F NC000 | 586
032H8014 | EV210A 2.5B G14E NC000 | 543
032H8015 | EV210A 2.5B G14F NC000 | 543
032H8016 | EV210A 3.0B G14E NC000 | 586
032H8017 | EV210A3.0B G 14F NC000 | 586
032H8018 | EV210A 3.5B G 14E NC000 | 586 | 15101 | Tělo ventilu el.mag. EV210A, G 1/4",N.C., kv 0.26,EPDM
032H8019 | EV210A 3.5B G14F NC000 | 586
032H8027 | EV210A 1.5SS G18F NC000 | 1274
032H8029 | EV210A 2mm NC G1/8 SS | 1274
032H8031 | EV210A 2.5mm NC G1/8 SS | 1274
032H8033 | EV210A 3mm NC G1/8 SS | 1274
032H8039 | EV210A 2.5B NC G1/4 SS | 1274
032H8041 | EV210A 3.0SS G14F NC000 | 1274
032H8043 | EV210A 3.5SS G14F NC000 | 1274
032H8049 | EV210A 1,5B G18F NO000 | 957
032H8051 | EV210A 2,0B G18F NO000 | 957
032H8053 | EV210A 1,5B G18F NO000 | 957
032H8055 | EV210A 1,5B G18F NO000 | 957
032H8057 | EV210A 1,5B G18F NO000 | 957
032H8087 | EV310A 1.5B G 18F NC000 | 705 | 15022 | Tělo ventilu el.mag. EV310A, G 1/8",N.C., kv 0.07
032H8089 | EV310A 2.0B G18F NC000 | 705
032H8095 | EV310A 1.2B G 14F NC000 | 705
032H8097 | EV310A 1.5B G14F NC000 | 705
032H8099 | EV310A1.8B G 14F NC000 | 705
032H8125 | EV310A 1.2B G18F NO000 | 705 | 13954 | Tělo ventilu el.mag. EV310A, G 1/8",N.O., kv 0.04
032U0082 | Tryska pro EV220B 15-20B | 256
032U0084 | Tryska pro EV220B 25-32-40B | 256
032U0085 | Tryska pro EV220B 25-32B | 317
032U0086 | Tryska pro EV220B 50B | 256
032U0087 | Tryska pro EV220B 40-50B | 256
032U0150 | Souprava pro ruční ovládání v příp. výpadku energie | 720 | 14821 | Sada pro ruční ovládání EV220B 15-50
032U0165 | EV220 6 NO | 831
032U0166 | EV220 6 NO | 1135
032U0166 | EV220 6 NO | 1135
032U0167 | EV220 10 NO | 1048
032U0295 | Nahradni dily sada pro EV220 15-50B | 1450
032U0296 | Nahradni dily sada pro EV220 15-50B | 1450
032U0299 | Nahradni dily sada pro EV220 15-50B | 1450 | 13583 | Sada n.d. pro EV220B 15-50 NBR - verze N.O.
032U0681 | Sada pro EV220B 15-50B | 642
032U0682 | Sada pro EV220B 15-50B | 642
032U0683 | Sada pro EV220B 15-50B | 642
032U1062 | Nahradni dily sada pro EV220 6B | 402
032U1063 | Nahradni dily sada pro EV220 6B | 447
032U1065 | Nahradni dily sada pro EV220 10B | 475 | 13554 | Sada n.d. pro EV220B 10 EPDM
032U1066 | Nahradni dily sada pro EV220 10B | 530
032U1067 | Nahradni dily sada pro EV220 12B | 608
032U1068 | Nahradni dily sada pro EV220 12B | 653
032U1069 | Nahradni dily sada pro EV220 18B | 963
032U1070 | Nahradni dily sada pro EV220 18B | 848 | 13840 | Sada n.d. pro EV220B 18 EPDM
032U1071 | Nahradni dily sada pro EV220 15B | 720 | 12774 | Sada n.d. pro EV220B 15 EPDM
032U1072 | Náhradní dily sada pro EV220 15B | 844 | 13841 | Sada n.d. pro EV220B 15 FKM
032U1073 | Nahradni dily sada pro EV220 20B | 1146 | 12862 | Sada n.d. pro EV220B 20 EPDM
032U1074 | Nahradni dily sada pro EV220 20B | 1204 | 13842 | Sada n.d. pro EV220B 20 FKM
032U1075 | Nahradni dily sada pro EV220 25B | 1376 | 13511 | Sada n.d. pro EV220B 25 EPDM
032U1076 | Nahradni dily sada pro EV220 25B | 1458
032U1077 | Nahradni dily sada pro EV220 32B | 1740
032U1078 | Nahradni dily sada pro EV220 32B | 1855
032U1079 | Nahradni dily sada pro EV220 40B | 2170
032U1080 | Nahradni dily sada pro EV220 40B | 2263
032U1081 | Nahradni dily sada pro EV220 50B | 2634 | 14686 | Sada n.d. pro EV220B 50 EPDM
032U1082 | Nahradni dily sada pro EV220 50B | 2745 | 13843 | Sada n.d. pro EV220B 50 FKM
032U1200 | EV210B 1.5B G 18N NC000 | 632
032U1205 | EV210B 1.5B G 14N NC000 | 632
032U1220 | EV210B 3.0B G 14N NC000 | 699
032U1225 | EV210B 3.0B G 38N NC000 | 699
032U1228 | EV210B 3.0B G 14N NO000 | 1437 | 14622 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.O., kv 0.3
032U1230 | EV210B 10B G 12F NC000 | 1013
032U1231 | EV210B 6.0B G 38N NC000 | 811
032U1236 | EV220B 6B G 14E NC0 | 751 | 14935 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/4",N.C., kv 0.7
032U1237 | EV220B 6B G 14F NC0 | 833
032U1238 | EV220B 6B G 38E NO0 | 1343
032U1239 | EV220B 6B G 38F NO0 | 1486
032U1241 | EV220B 6B G 38E NC0 | 876 | 12265 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.C., kv 0.7
032U1242 | EV220B 6B G 38F NC0 | 833
032U1246 | EV220B 10B G 38E NC0 | 851 | 13836 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.C., kv 1,5, EPDM
032U1247 | EV220B 10B G 38F NC0 | 1035 | 13470 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.C., kv 1,5
032U1249 | EV220B 10B G 12F NO0 | 1610
032U1251 | EV220B 10B G 12E NC0 | 1044 | 12266 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 1.5
032U1252 | EV220B 10B G 12F NC0 | 1035 | 14683 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 1.5, FKM
032U1255 | EV220B 12B G 12F NC0 | 1343
032U1256 | EV220B 12B G 12E NC0 | 1198 | 12819 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 2,5
032U1260 | EV220B 18B G 34F NC0 | 2281
032U1261 | EV220B 18B G 34E NC0 | 2151 | 14011 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 6
032U1263 | EV220B 22B G 1E NC0 | 2522 | 13493 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 6.0
032U1266 | EV220B 22B G 1F NC0 | 2708
032U1271 | EV250B 12B G 12E NC000 | 1799 | 13810 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2",N.C.
032U145802 | EV210B 1.5B G 18F NC000 BB024DS | 1100
032U145816 | EV210B 1.5B G 18F NC000 BB024AS | 1100
032U145831 | EV210B 1.5B G 18F NC000 BB230AS | 1100
032U147002 | EV210B 3.0B G 14F NC000 BB024DS | 1170
032U147016 | EV210B 3.0B G 14F NC000 BB024AS | 1170
032U147031 | EV210B 3.0B G 14F NC000 BB230AS | 1170 | 14360 | 2cest. ventil el.mag. EV210B, G 1/4", 230V,N.C.,kon.IP65
032U148002 | EV210B 4.5B G 38F NC000 BB024DS | 1170
032U148016 | EV210B 4.5B G 38F NC000 BB024AS | 1170
032U148031 | EV210B 4.5B G 38F NC000 BB230AS | 1170 | 13162 | 2cest. ventil el.mag. EV210B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65
032U151802 | EV220B 10B G38N NC0 BB024DS | 1100
032U151816 | EV220B 10B G 38N NC0 BB024AS | 1100
032U151831 | EV220B 10B G 38N NC0 BB230AS | 1100 | 13829 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65
032U152131 | EV220B 6B G 38E NC000 BB230AS | 833 | 13499 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65
032U153802 | EV220B 12B G 12N NC0 BB024DS | 1486
032U153816 | EV220B 12B G 12N NC0 BB024AS | 1486 | 13508 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 24VAC,N.C.,kon.IP65
032U153831 | EV220B 12B G 12N NC0 BB230AS | 1486 | 13309 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 230V,N.C.,kon.IP65
032U157102 | EV250B 10BD G38E NC000 BB024DS | 2077
032U157116 | EV250B 10BD G38E NC000 BB024AS | 2077
032U157131 | EV250B 10BD G38E NC000 BB230AS | 2077 | 14578 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65
032U158002 | EV250B 12BD G12E NC000 BB024DS | 2226 | 13567 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1/2", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U158016 | EV250B 12BD G12E NC000 BB024AS | 2226 | 14579 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1/2", 24VAC,N.C.,kon.IP65
032U158031 | EV250B 12BD G12E NC000 BB230AS | 2226 | 12727 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1/2", 230V,N.C.,kon.IP65
032U161402 | EV250B 18BD G34E NC000 BB024DS | 3116
032U161416 | EV250B 18BD G34E NC000 BB024AS | 3116 | 14241 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/4", 24VAC,N.C.,kon.IP65
032U161431 | EV250B 18BD G34E NC000 BB230AS | 3116 | 12731 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65
032U162402 | EV250B 22BD G1E NC000 BB024DS | 3580
032U162416 | EV250B 22BD G1E NC000 BB024AS | 3580 | 14165 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1", 24VAC,N.C.,kon.IP65
032U162431 | EV250B 22BD G1E NC000 BB230AS | 3580 | 12418 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1", 230V,N.C.,kon.IP65
032U3171 | Nahradni díly pro EV225B 6-10B | 1363
032U3172 | Nahradni díly pro EV225B 15B | 1821 | 14122 | Sada n.d. pro EV225B 15 PTFE
032U3173 | Nahradni díly pro EV225B 20-25B | 2040 | 14123 | Sada n.d. pro EV225B 20-25 PTFE
032U3601 | EV210B 4.5B G 14F NC000 | 699
032U3605 | EV210B 4.5B G 38E NC000 | 699
032U3606 | EV210B 4.5B G 38F NC000 | 699
032U3607 | EV210B 6.0B G 38E NC000 | 811
032U3608 | EV210B 6.0B G 38F NC000 | 811
032U3615 | EV210B 8.0B G 12E NC000 | 970 | 13064 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 1.0
032U3616 | EV210B 8.0B G 12F NC000 | 970
032U3617 | EV210B 10B G 12E NC000 | 1013
032U3618 | EV210B 10B G 12F NC000 | 1013
032U3619 | EV210B 15BD G 12E NC000 | 1467
032U3620 | EV210B 15BD G 12F NC000 | 1467
032U3621 | EV210B 20BD G 34 E NC000 | 2114 | 13800 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 3/4",N.C.
032U3622 | EV210B 20BD G 34F NC000 | 2114
032U3623 | EV210B 25BD G1E NC000 | 3153
032U3624 | EV210B 25BD G1F NC000 | 3153
032U3629 | EV210B 1.5B G 14F NC000 | 632
032U3630 | EV210B 1.5B G 18E NO000 | 1328
032U3631 | EV210B 1.5B G 18F NO000 | 1328
032U3632 | EV210B 2.0B G 18E NO000 | 1328
032U3633 | EV210B 2.0B G 18F NO000 | 1328
032U3634 | EV210B 3.0B G 18E NO000 | 1437
032U3635 | EV210B 3.0B G 18F NO000 | 1437
032U3636 | EV210B 2.0B G 14E NO000 | 1328
032U3637 | EV210B 2.0B G 14F NO000 | 1328
032U3638 | EV210B 3.0B G14E NO000 | 1437
032U3639 | EV210B 3.0B G 14F NO000 | 1437
032U3640 | EV210B 4.5B G 14E NO000 | 1437
032U3641 | EV210B 4.5B G 14F NO000 | 1437
032U3642 | EV210B 3.0B G 38E NC000 | 699
032U3643 | EV210B 3.0B G 38F NC000 | 699
032U3803 | EV225B10BD G 38T NC000 | 2504
032U3804 | EV225B10BD G 12T NC000 | 2504
032U380431 | EV225B10BD G 12T NC000 BR230A | 4674 | 14254 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1/2", 230V,N.C.,kv 2.2
032U3805 | EV225B15BD G 12T NC000 | 2652
032U380531 | EV225B15BD G 12T NC000 BR230A | 4822 | 13628 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1/2", 230V,N.C.,kv 3.0
032U3806 | EV225B20BD G 34T NC000 | 4025 | 12861 | Tělo ventilu el.mag. EV225B, G 3/4",N.C., kv 5
032U380616 | EV 225B 20BD G 34T NC000 BR024A | 6213
032U380631 | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ240CS | 6213 | 13609 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 3/4", 230V,N.C.
032U3807 | EV225B25BD G 1T NC000 | 4025 | 12829 | Tělo ventilu el.mag. EV225B, G 1",N.C., kv 6
032U380729 | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ220BS | 6213 | 14957 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1", 230V,N.C.
032U380731 | EV225B25BD G 1T NC000 BR230A | 6213 | 14575 | 2cest. ventil el.mag. EV225B, G 1", 230V,N.C.,parní
032U3853 | EV245B | 4285 | 14342 | Tělo ventilu el.mag. EV245B, G 3/4",N.C.
032U451131 | EV220B | 1874 | 12680 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 230VAC
032U451402 | EV220B 15B G12N NC000 BB024DS | 1769
032U451416 | EV220B 15B G 12N NC000 BB024AS | 1769 | 12702 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 24VAC,N.C.,kon.IP65
032U451431 | EV220B 15B G 12N NC000 BB230AS | 1769 | 12474 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1/2", 230V,N.C.,kon.IP65
032U453002 | EV220B 20B G34N NC000 BB024DS | 2930 | 15074 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 24VDC, N.C.,kon.IP65
032U453016 | EV220B 20B G 34N NC000 BB024AS | 2930 | 13071 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 24VAC,N.C.,kon.IP65
032U453031 | EV220B 20B G 34N NC000 BB230AS | 2930 | 12304 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65
032U453402 | EV220B 25B G1N NC000 BB024DS | 4099 | 12684 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 24VDC, N.C.,kon.IP65
032U453416 | EV220B 25B G 1N NC000 BB024AS | 4099
032U453431 | EV220B 25B G 1N NC000 BB230AS | 4099 | 12305 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 230V,N.C.,kon.IP65
032U456802 | EV220B 32B G114N NC000 BB024DS | 5564
032U456816 | EV220B 32B G 114N NC000 BB024AS | 5564
032U456831 | EV220B 32B G 114N NC000 BB230AS | 5564 | 13617 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 5/4", 230V,N.C.,kon.IP65
032U458502 | EV220B 40B G112N NC000 BB024DS | 6974 | 12478 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 6/4", 24VDC, N.C.,kon.IP65
032U458516 | EV220B 40B G 112N NC000 BB024AS | 6974
032U458531 | EV220B 40B G 112N NC000 BB230AS | 6974 | 13080 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 6/4", 230V, N.C.,kon.IP65
032U460402 | EV220B 50B G2N NC000 BB024DS | 7808 | 13504 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 2", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U460416 | EV220B 50B G 2N NC000 BB024AS | 7808
032U460431 | EV220B 50B G 2N NC000 BB230AS | 7808 | 12771 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 2", 230V,N.C.,kon.IP65
032U4901 | EV310B 2B G 18F NC000 | 1732
032U4904 | EV310B 2B G 14F NC000 | 1732
032U4906 | EV310B | 1760 | 14243 | Tělo ventilu el.mag. EV310B, G 1/4", N.C., kv 0.4
032U5250 | EV250B10BD G38E NC000 | 1634 | 15590 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/8",N.C.,kv 2,5
032U5251 | EV250B10BD G38F NC000 | 1821
032U5252 | EV250B12BD G12E NC000 | 1799 | 14748 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2",N.C.,kv 4
032U5253 | EV250B12BD G12F NC000 | 1985
032U5254 | EV250B 18BD G34E NC000 | 2708 | 12471 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/4",N.C.,kv 6
032U5255 | EV250B18BD G34F NC000 | 2875
032U5256 | EV250B22BD G1E NC000 | 3116 | 13310 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1",N.C., kv 7
032U5257 | EV250B22BD G1F NC000 | 3524 | 13934 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1",N.C., kv 7, FKM
032U5271 | EV250B 10-12BD | 1411
032U5273 | EV250B 18-22BD | 1842
032U528602 | EV220B 18B G 34N NC0 BB024DS | 2448 | 13375 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U528616 | EV220B 18B G 34N NC0 BB024AS | 2448
032U528631 | EV220B 18B G 34N NC0 BB230AS | 2448 | 12885 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65
032U528702 | EV220B 22B G 1N NC0 BB024DS | 2819 | 14119 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 24VDC,N.C.,kon.IP65
032U528716 | EV220B 22B G 1N NC0 BB024AS | 2819
032U528731 | EV220B 22B G 1N NC0 BB230AS | 2819 | 14117 | 2cest. ventil el.mag. EV220B, G 1", 230V,N.C.,kon.IP65
032U5315 | EV250B 10-12BD | 1339 | 15050 | Sada n.d. pro EV250B 10-12 EPDM - verze N.C.
032U5317 | EV250B 18-22BD | 1716 | 14295 | Sada n.d. pro EV250B NC, 18-22BD EPDM
032U5319 | EV250BNO 10/12BD | 1873
032U5320 | EV250BNO 10/12BD | 1966
032U5321 | EV250BNO 18/22BD | 2393
032U5322 | EV250BNO 18/22BD | 2560
032U5350 | EV250B 10BD G 38E NO000 | 2467 | 15210 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/8",N.O., kv 2.5
032U5351 | EV250B 10BD G 38F NO000 | 2671
032U5352 | EV250B 12BD G 12E NO000 | 2634 | 15099 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2",N.O., kv 4.0
032U5353 | EV250B 12BD G 12F NO000 | 2819 | 15603 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2",N.O., kv 4.0, FKM
032U5354 | EV250B 18BD G 34E NO000 | 3524 | 14089 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 3/4",N.O., kv 4.9
032U5355 | EV250B 18BD G 34F NO000 | 3709
032U5356 | EV250B 22BD G1E NO000 | 3932 | 14150 | Tělo ventilu el.mag. EV250B, G 1",N.O., kv 5,2
032U5357 | EV250B 22BD G 1F NO000 | 4117 | 13523 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1"
032U537431 | EV250B 18mm NO G34 DZR E 230V 50Hz | 3932 | 13551 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 3/4", 230V,N.O.,kon.IP65
032U537631 | EV250B 20mm NO G1 DZR E 230V 50Hz | 4396 | 13566 | 2cest. ventil el.mag. EV250B, G 1", 230V,N.O.,kon.IP65
032U538002 | Valve EV251B 10mm NC G3/8 B N 24Vdc | 1911 | 12708 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/8", 24VDC,N.C.
032U538016 | Valve EV251B 10mm NC G3/8 B N 24V 50Hz | 1911 | 15271 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/8", 24VAC,N.C.
032U538031 | Valve EV251B, G 3/8", 230V,N.C. | 1911 | 12264 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/8", 230V,N.C.
032U538102 | Valve EV251B 12mm NC G1/2 B N 24Vdc | 1953 | 13457 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1/2", 24VDC,N.C.
032U538116 | EV251B 12B G 12N NC688 BB024AS | 1953 | 14060 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1/2", 24VAC,N.C.
032U538131 | Valve EV251B 12mm NC G1/2 B N 230V 50Hz | 1960 | 11054 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1/2", 230V,N.C.
032U538202 | Valve EV251B 18mm NC G3/4 B N 24Vdc | 2045 | 12831 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/4", 24VDC,N.C.
032U538216 | EV251B 18B G 34N NC688 BB024AS | 2045 | 14310 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/4", 24VAC,N.C.
032U538231 | Valve EV251B 18mm NC G3/4 B N 230V 50Hz | 2045 | 11055 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 3/4", 230V,N.C.
032U538302 | EV251B 22B G 1N NC688 BB024DS | 2599 | 12847 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1", 24VDC,N.C.
032U538316 | EV251B 22B G 1N NC688 BB024AS | 2599 | 14327 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1", 24VAC,N.C.
032U538331 | Valve EV251B 22mm NC G1 B N 230V 50Hz | 2615 | 11056 | 2cest. ventil el.mag. EV251B, G 1", 230V,N.C.
032U5701 | EV210B 1.5B G 18E NC000 | 632 | 14500 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/8",N.C., kv 0.08, EPDM
032U5702 | EV210B 1.5B G 18F NC000 | 632
032U5704 | EV210B 2.0B G 18F NC000 | 644
032U5705 | EV210B 3.0B G 18E NC000 | 699
032U5706 | EV210B 3.0B G 18F NC000 | 699
032U5707 | EV210B 2.0B G 14E NC000 | 644
032U5708 | EV210B 2.0B G 14 F NC000 | 644
032U5709 | EV210B 3.0B G 14E NC000 | 699 | 14106 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.C., kv 0.3, EPDM
032U5710 | EV210B 3.0B G 14F NC000 | 699 | 12982 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.C., kv 0.3
032U5815 | EV220B 15BD G 12E NC000 | 3005
032U5820 | EV220B 20BD G 34E NC000 | 5286 | 12946 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 8
032U5825 | EV220B 25BD G 1E NC000 | 7437
032U5832 | EV220B 32BD G 114E NC000 | 8847
032U5840 | EV220B 40BD G 112E NC000 | 10961 | 15017 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24
032U5850 | EV220B 50BD G 2E NC000 | 10998 | 14906 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40, EPDM
032U6013 | Náhradní dily sada pro EV220 15B | 671
032U6014 | Nahradni dily sada pro EV220 20B | 1096
032U6015 | Nahradni dily sada pro EV220 25B | 1146
032U6016 | Nahradni dily sada pro EV220 32B | 1499
032U6017 | Nahradni dily sada pro EV220 40B | 1855
032U6018 | Nahradni dily sada pro EV220 50B | 2170
032U6156 | Nahradni díly pro EV224B 15B | 1061
032U6157 | Nahradni díly pro EV224B 15B | 1638
032U6158 | Nahradni díly pro EV224B 20B | 1638
032U6159 | Nahradni díly pro EV224B 20B | 3060
032U6160 | Nahradni díly pro EV224B 25B | 2430
032U6161 | Nahradni díly pro EV224B 25B | 3023
032U7115 | EV220B 15B G 12E NC000 | 1754 | 12267 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0
032U7116 | EV220B 15B G 12F NC000 | 1640 | 13838 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0, FKM
032U7117 | EV220B 15B G 12 NO000 | 2077 | 6347 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.O., kv 4.0
032U7120 | EV220B 20B G 34E NC000 | 3035 | 12268 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 8.0, EPDM
032U7121 | EV220B 20B G 34F NC000 | 2819 | 14913 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.O., kv 8.0, FKM
032U7122 | EV220B 20B G 34E NO000 | 3227 | 13778 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.O., kv 8.0
032U7125 | EV220B 25B G 1E NC000 | 3839 | 13079 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 11
032U7126 | EV220B 25B G 1F NC000 | 3969
032U7127 | EV220B 25B G 1E NO000 | 4433 | 13190 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.O., kv 11
032U7132 | EV220B 32B G 114 NC000 | 5286 | 14019 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18
032U7133 | EV220B 32B G 114F NC000 | 5416
032U7134 | EV220B 32B G 114E NO000 | 5879
032U7140 | EV220B 40B G 112E NC000 | 6714 | 12415 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24, EPDM
032U7141 | EV220B 40B G 112F NC000 | 7122 | 12965 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24, FKM
032U7142 | EV220B 40B G 112E NO000 | 7289
032U7150 | EV220B 50B G 2 NC000 | 7957 | 12416 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40
032U7151 | EV220B 50B G 2F NC000 | 8105 | 13059 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40
032U7152 | EV220B 50B G 2E NO000 | 8550 | 14703 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.O., kv 40, EPDM
032U7170 | EV220B 15B G 12N NC000 | 1332 | 15211 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0, NBR
032U7171 | EV220B 20B G 34N NC000 | 2522 | 13455 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 8.0,NBR
032U7172 | EV220B 25B G 1N NC000 | 3672
032U7173 | EV220B 32B G 114N NC000 | 5119
032U7174 | EV220B 40B G 112N NC000 | 6529 | 13844 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24, NBR
032U7175 | EV220B 50B G 2N NC000 | 7808 | 13845 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40, NBR
032U7180 | EV220B 15B G 12N NO000 | 1910
032U7181 | EV220B 20B G 34N NO000 | 3060
032U7182 | EV220B 25B G 1N NO000 | 4284 | 14803 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.O., kv 11, NBR
032U7183 | EV220B 32B G 114N NO000 | 5694
032U7184 | EV220B 40B G 112N NO000 | 7122
032U7185 | EV220B 50B G 2E NO000 | 8105 | 13935 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.O., kv 40, NBR
032U7390 | Sada pro ruční ovladání EV220B 65-100 | 4952 | 14644 | Sada pro ruční ovladání EV220B 65-100
032U8039 | Nahradni díly pro EV260B 6B | 2411
032U8040 | Nahradni díly pro EV260B 10B | 2411
032U8041 | Nahradni díly pro EV260B 15B | 2615
032U8042 | Nahradni díly pro EV260B 20B | 3394
032U8052 | EV260B 6B G 14T NC000 | 2467
032U8053 | EV260B 6B G 38T NC000 | 2467
032U8054 | EV260B 10B G 38T NC000 | 3097
032U8055 | EV260B 10B G 12T NC000 | 3097
032U8056 | EV260B 15B G 12T NC000 | 3951
032U8057 | EV260B 20B G 34T NC000 | 4655 | 14497 | Tělo ventilu el.mag. EV260B, G 3/4",N.C.,kv 5
032U8360 | EV224B 15B G 12N NC000 | 3691 | 14335 | Tělo ventilu el.mag. EV224B, G 1/2", N.C., kv 4.0
032U8361 | Valve EV224B 15mm NO | 4284
032U8362 | EV224B 20B G 34N NC000 | 5323 | 14336 | Tělo ventilu el.mag. EV224B, G 3/4", N.C., kv 8.0
032U8363 | Valve EV224B 20mm NO | 5898
032U8364 | EV224B 25B G 1N NC000 | 6603
032U8365 | Valve EV224B 25mm NO | 7196
032U8500 | EV220B 15SS G 12E NC000 | 5824 | 12737 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2", N.C., kv 4.0
032U8501 | EV220B 20SS G 34E NC000 | 7808
032U8502 | EV220B 25SS G1E NC000 | 8847
032U8503 | EV220B 32SS G 114E NC000 | 10961
032U8504 | EV220B 40SS G 112E NC000 | 13020
032U8505 | EV220B 50SS G 2E NC000 | 16173 | 14495 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 2", N.C., kv 40
032U8506 | EV220B 15SS G12F NC000 | 5991
032U8507 | EV220B 20SS G 34F NC000 | 7957
032U8508 | EV220B 25SS G 1F NC000 | 9014
032U8509 | EV220B 32SS G 114F NC000 | 11110
032U8510 | EV220B 40SS G 112F NC000 | 13113
032U8511 | EV220B 50SS G 2F NC000 | 16322
037H350213 | Stykač CI5 | 1137 | 14749 | Stykač CI5
037H3520 | Lišta pro stykač CI5 | 442 | 14750 | Lišta pro stykač CI5
042N0139 | Kabelový konektor s krytím IP 65 | 87 | 11349 | Konektor pro cívky Danfoss AB - IP65
042N0156 | Kabelový konektor s krytím IP 65 | 132 | 12271 | Konektor pro cívky Danfoss BA, BB a AM - IP 65
042N0185 | ET 20 M pro pulzní spouštění - jen k cívkám BA, BB, BE (pouze k IP65) | 1419 | 14820 | Časovač cívek ET 20 M
042N0263 | Transparentní kabelový konektor s krytím IP 65, pouze pro cívky 24V AC a DC | 197 | 13380 | Konektor pro cívky Danfoss AB, AM -24VAC/DC - IP65
042N0265 | Transparentní kabelový konektor s krytím IP 65, pouze pro cívky 230V | 197 | 13094 | Konektor pro cívky Danfoss B - IP65
042N0267 | Transparentní kabelový konektor s krytím IP 65, pouze pro cívky 24V AC a DC | 197
042N0800 | AB cívka | 339 | 11348 | Cívka AB 230C pro ventil el.mag., 230VAC
042N0801 | AB cívka | 339
042N0802 | AB cívka | 339 | 14900 | Cívka AB 24VAC 50/60Hz 4,5W pro ventil el.mag.
042N0803 | AB cívka | 339 | 12833 | Cívka AB 024D pro ventil el.mag., 24VDC
042N0804 | AB cívka | 339
042N0806 | AB cívka | 339 | 12673 | Cívka AB 012D pro ventil el.mag., 12VDC
042N0840 | AM cívka | 395 | 12468 | Cívka AM 230C pro ventil el.mag., 230VAC
042N0841 | AM cívka | 395 | 13839 | Cívka AM 240C pro ventil el.mag., 240VAC
042N0842 | AM cívka | 395 | 13381 | Cívka AM 024C pro ventil el.mag., 24VAC
042N0843 | AM cívka | 395 | 13936 | Cívka AM 024D pro ventil el.mag., 24VDC
042N0845 | AM cívka | 395
042N0846 | Cívka AK 012C | 395 | 13556 | Cívka AK 012C pro ventil el.mag., 12VAC
042N0848 | AM cívka | 395
042N4400 | AV210A 15G G 38T NC000 | 1855
042N4401 | AV210B 15G 38T NC000 | 2485
042N4402 | AV210A 15G G 12T NC000 | 2077
042N4403 | AV210B 15G G 12T NC000 | 2578
042N4404 | AV210B 20G G 34T NC000 | 2726 | 13993 | Ventil AV210B 20, N.C., 0-10 bar, bronz
042N4406 | AV210C 25G G1T NC000 | 3487 | 14949 | Ventil AV210C 25, N.C., 0-11 bar, bronz
042N4407 | AV210D 25G G 1T NC000 | 4414
042N4408 | AV210D 32G G 114T NC000 | 5416
042N4409 | AV210D 40G G 112T NC000 | 6009
042N4411 | AV210E 50G G 2T NC000 | 8124
042N4431 | AV210B 15G G 12T NO000 | 2912
042N4432 | AV210B 20G G 34T NO000 | 2856
042N4433 | AV210C 25G G 1T NO000 | 3598
042N4434 | AV210C 32G G 114T NO000 | 3969
042N4435 | AV210D 40G G 112T NO000 | 6158 | 13191 | Ventil AV210D 40, N.O., 0-16 bar, bronz
042N4436 | AV210E 50G G 2T NO000 | 7716
042N4451 | AV210B 15SS G 12T NC000 | 4526
042N4452 | AV210B 20SS G 34T NC000 | 4841
042N4453 | AV210C 20SS G 34T NC000 | 5304 | 15564 | Ventil AV210C 20, N.C., 0-16 bar, nerez
042N4454 | AV210C 25SS G 1T NC000 | 6065
042N4455 | AV210D 25SS G 1T NC000 | 7660
042N4456 | AV210D 32SS G 114T NC000 | 9070
042N4457 | AV210D 40SS G 112T NC000 | 10906
042N4459 | AV210E 50SS G 2T NC000 | 15023
042N4480 | AV210B 15SS G 38T NO000 | 4785
042N4481 | AV210B 15SS G 12T NO000 | 4785
042N4482 | AV210B 20SS G 34T NO000 | 5286
042N4483 | AV210C 25SS G 1T NO000 | 7586
042N4484 | AV210C 32SS G 114T NO000 | 7586
042N4485 | AV210D 40SS G 112T NO000 | 10943
042N4486 | AV210E 50SS G 2T NO000 | 15023
042N4820 | Indikátor polohy, IP65 | 3209
042N4821 | Indikátor polohy, IP65 | 3209 | 15023 | Indikátor pozice ventilu AV210C
042N4822 | Indikátor polohy, IP65 | 3505
042N4823 | Indikátor polohy, IP65 | 3672
042N7501 | BA cívka | 421 | 13060 | Cívka BA 230A pro ventil el.mag., 230VAC
042N7502 | BA cívka | 421 | 13469 | Cívka BA 240A pro ventil el.mag., 230VAC
042N7504 | BA cívka | 421
042N7508 | BA cívka | 421
042N7510 | BA cívka | 421
042N7512 | BA cívka | 421
042N7550 | BA cívka | 440
042N7551 | BA cívka | 440
042U1000 | Náhr. díly pro EV220A 6-10B | 510
042U1001 | Náhr. díly pro EV220A 6-10B | 510
042U1003 | Náhr. díly pro EV220A 12-14B | 573
042U1004 | Náhr. díly pro EV220A 12-14B | 573
042U1006 | Náhr. díly pro EV220A 18-22B | 1267 | 12760 | Sada n.d. pro EV220A 18-22 EPDM
042U1007 | Náhr. díly pro EV220A 18-22B | 1267
042U1009 | Sada izolační membrány | 2652
042U1010 | Sada izolační membrány | 2485
042U1037 | Náhr. díly pro EV220A 32B | 1836
042U1038 | Náhr. díly pro EV220A 32B | 1615
042U1039 | Náhr. díly pro EV220A 40B | 2059
042U1040 | Náhr. díly pro EV220A 40B | 1810
042U1041 | Náhr. díly pro EV220A 50B | 2560
042U1042 | Náhr. díly pro EV220A 50B | 2003
042U4001 | EV220A 6.0B G 14E NC000 | 777 | 13627 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/4",N.C., kv 1,0
042U4003 | EV220A 6.0B G 14N NC000 | 738
042U4011 | EV220A 10B G 38E NC000 | 838
042U4012 | EV220A 10B G 12E NC000 | 838 | 13288 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 1,6
042U4013 | EV220A 10B G 38N NC000 | 777
042U4014 | EV220A 10B G 12N NC000 | 777 | 13937 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 1,6, NBR
042U4022 | EV220A 14B G 12E NC000 | 1050 | 12832 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 4
042U4023 | EV220A 12B G 12N NC000 | 983
042U4024 | EV220A 14B G 12N NC000 | 983 | 13562 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 4, NBR
042U4031 | EV220A 18B G 34E NC000 | 1910 | 12685 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/4",N.C., kv 7
042U4032 | EV220A 18B G 34N NC000 | 1849 | 14773 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/4",N.C., kv 7, NBR
042U4041 | EV220A 22B G 1E NC000 | 2318 | 12806 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.C., kv 7
042U4042 | EV220A 22B G 1N NC000 | 2263 | 14299 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.C., kv 7, NBR
042U4043 | EV220A 22B G 1F NC000 | 2560 | 14435 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.C., kv 7, FKM
042U4053 | EV220A 6B G 14N NO | 1272
042U4063 | EV220A 10B G 38N NO | 1272
042U4074 | EV220A 14B G 12N NO | 1272 | 14003 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.O., kv 4
042U4082 | EV220A 18B G 34N NO | 2318 | 15075 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 3/4",N.O., kv 7
042U4084 | EV220A 32B G114N NC000 | 4841
042U4085 | EV220A 32B G114E NC000 | 4896 | 11347 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 5/4",N.C., kv 15
042U4086 | EV220A 40B G112E NC000 | 5453 | 13359 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 6/4",N.C., kv 18
042U4087 | EV220A 40B G112E NC000 | 5527
042U4088 | EV220A 50B G2N NC000 | 5750 | 14673 | Tělo ventilu el.mag. EV220A, G 2",N.C., kv 32
042U4089 | EV220A 50B G2E NC000 | 7178
042U4092 | EV220A 22B G 1N NO | 2560
060-001366 | KP44 | 2114
060-003166 | Kryt s krytím IP44 | 154
060-016966 | Kondenzační smyčka, nerez. ocel | 2189
060-016966 | Kondenzační smyčka, nerez. ocel | 2189
060-017166 | Kondenzační smyčka 1m | 385
060-033066 | Kryt/krabice s krytím IP55 | 451
060-062866 | Kryt/krabice s krytím IP55 transparentní | 529 | 12279 | Kryt IP55 pro termostaty a tlak.spínače KP, KPI Danfoss
060-104766 | Kondenzační smyčka, meď | 786
060-104766 | Kondenzační smyčka, meď | 786
060-105566 | Držák k nástěnné montáži KP a KPI | 166 | 14242 | Držák k nástěnné montáži KP a KPI
060-105666 | Úhlový držák | 182
060-109766 | Horní kryt IP44 | 243
060-110166 | KP 1 | 2008 | 13616 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+7.5bar,dif.0.7-4.0bar,G 1/4", 6mm
060-110866 | KP 36 | 1334 | 14264 | Tlakový spínač nastav. +2/+14bar,dif.0.7-4.0bar,G 1/4"
060-113366 | KP 35 | 1334 | 12466 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+7.5bar,dif.0.7-4.0bar,G 1/4"
060-113766 | KP 361) | 1586
060-113866 | KPI 361) | 1554 | 13809 | Tlakový spínač nastav. 4.0/ 12 bar,dif.0.5-1.6 bar,G 1/4",zl.k.
060-114466 | KP 361) | 1586
060-118966 | KPI 36 | 1554 | 15252 | Tlakový spínač nastav. 4,0/12 bar, dif.0,5-1,6 bar,G 1/4"
060-121766 | KPI 35 | 1554 | 12275 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",IP30
060-121966 | KPI 35 | 1554 | 12277 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.5-2.0 bar,G 1/4"
060-122166 | KP 36 | 1334
060-131866 | KP 2 | 2117 | 14257 | Tlakový spínač nastav. +0.2/+3.5bar,dif.0.3-1.0 bar,G 1/4"
060-201466 | KP 5 | 2656 | 13100 | Tlakový spínač nastav. 8.0/ 32 bar,dif.1.8-6.0 bar, G 1/4"
060-215966 | KP 36* | 1334 | 13338 | Tlakový spínač nastav. 1.0/ 10 bar,dif.0.4-2.2 bar,G 1/2"
060-216066 | KPI 36 | 2040
060-216166 | KP 37* | 2393
060-216266 | KPI 37 | 2393
060-216466 | KP 34 | 2392 | 13751 | Tlakový spínač nastav., G 1/2"
060-216666 | KP 35* | 1334 | 12467 | Tlakový spínač nastav. 0.4/ 3.4 bar,dif.0.4-2.2 bar,G 1/2"
060-310066 | KPS 35 | 3617
060-310166 | KPS 37 | 3617
060-310266 | KPS 39 | 3617
060-310366 | KPS 33 | 3617 | 15076 | Tlakový spínač nastav. 0/+3,5 bar,dif.0.2 bar,G 3/8",IP67
060-310466 | KPS 33 | 3617
060-310566 | KPS 35 | 3617 | 15043 | Tlakový spínač nastav. 0/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",IP67
060-310666 | KPS 37 | 3617
060-310766 | KPS 39 | 3617
060-310866 | KPS 35 | 3617
060-310966 | KPS 31 | 3617
060-311066 | KPS 31 | 3617
060-312066 | KPS 43 | 4359 | 14371 | Tlakový spínač nastav. 1.0/ 10 bar,dif.0.7-2.8 bar,G 1/4",IP67
060-312166 | KPS 45 | 4359
060-312266 | KPS 47 | 4359
060-313066 | CAS 155 | 7456
060-315066 | CAS 133 | 3060
060-315166 | CAS 136 | 3060
060-315266 | CAS 137 | 3060
060-315366 | CAS 139 | 3060
060-315766 | KPI 35 | 1816 | 13717 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",IP55
060-316066 | CAS 143 | 3913
060-316166 | CAS 145 | 3913
060-316266 | CAS 147 | 3913
060-316466 | KPI 351) | 1892 | 13061 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",zlac.k.
060-316966 | KPI 36 | 1554 | 13062 | Tlakový spínač nastav. 2.0/ 12 bar,dif.0.5-1.6 bar,G 1/4"
060-319466 | KPI 36 | 1513
060-324166 | Adaptér | 412
060-333266 | G 1/4 A x G 3/8 A s měděnou podložkou, mosaz | 471
060-333266 | G 1/4 A x G 3/8 A s měděnou podložkou, mosaz | 471
060-333366 | Kondenzační smyčka, pancéřovaná, meď | 1482
060-333366 | Kondenzační smyčka, pancéřovaná, meď | 1482
060-333666 | Redukce G3/8A x 1/4 18NPT s podložkou | 419
060-504766 | KP 351) | 1586
060-508166 | KPI 38 | 1760
060-538666 | KP 35 | 1334
060-538766 | KP 36 | 1334
060G0005 | Konektor Pg 13,5, EN 175301-803-A | 534
060G0007 | Konektor Pg 11, EN 175301-803-A | 238
060G0008 | Konektor Pg 9, EN 175301-803-A | 238
060G0252 | Adaptér G1/2 vnitřní závit s tlumičem rázů | 1966
060G1021 | Adaptér z G1/2 vnitřní na G1/4 vnější závit | 2012
060G1022 | Adaptér z G1/2 vnitřní na G1/4 vnější závit (vnější DIN 3852) | 2012
060G1023 | Adaptér z G1/2 vnitřní na G3/8 vnější | 1521
060G1024 | Adaptér z G1/2 vnitřní na G1/4 vnější závit pro kalíškový spoj | 1521
060G1034 | Konektor EN 175301-803-A, kabel 5m | 817
060G1105 | MBS 3000-2611-1AB04 | 4573 | 14978 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 40 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1106 | MBS 3000-2811-1AB04 | 4573
060G1107 | MBS 3000-3011-1AB04 | 4573 | 12797 | Kompaktní snímač tlaku MBS 3000
060G1109 | MBS 3000-3611-1AB04 | 4573
060G1110 | MBS 3000-3811-1AB04 | 4573
060G1111 | MBS 3000 3411-1AB04 | 4573
060G1112 | MBS 3000 3211-1AB04 | 4573
060G1113 | MBS 3000-1011-1AB04 | 4573 | 14293 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 1 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1122 | MBS 3000 1411-1AB04 | 4573
060G1123 | MBS 3000 1611-1AB04 | 4573 | 15334
060G1124 | MBS 3000 1811-1AB04 | 4573 | 13803 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1125 | MBS 3000 2011-1AB04 | 4573 | 12849 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1133 | MBS 3000 2211-1AB04 | 4573 | 15431
060G1152 | MBS 3050 | 5640
060G1153 | MBS 3050 | 5640
060G1154 | MBS 3050 | 5640
060G1222 | MBS32-1015-1AB08 | 7378
060G1223 | MBS32-1215-1AB08 | 7378
060G1224 | MBS32-1415-1AB08 | 7378
060G1225 | MBS32-1615-1AB08 | 7378
060G1226 | MBS32-1815-1AB08 | 7378
060G1228 | MBS32-2215-1AB08 | 7378
060G1229 | MBS32-2415-1AB08 | 7378
060G1239 | MBS32-2615-1AB08 | 7378
060G1249 | MBS32-2815-1AB08 | 7378
060G1259 | MBS32-3015-1AB08 | 7378
060G1260 | MBS32-3215-1AB08 | 7378
060G1261 | MBS32-3415-1AB08 | 7378
060G1263 | MBS32-3815-1AB08 | 7378
060G1264 | MBS32-1025-1AB08 | 7378
060G1267 | MBS32-1625-1AB08 | 7378
060G1268 | MBS32-1825-1AB08 | 7378
060G1269 | MBS32-2025-1AB08 | 7378
060G1270 | MBS32-2225-1AB08 | 7378
060G1271 | MBS32-2425-1AB08 | 7378
060G1367 | MBS 3100-1611-6AB04 | 6189
060G1368 | MBS 3100-1811-6AB04 | 6189
060G1369 | MBS 3100-2011-6AB04 | 6189
060G1370 | MBS 3100-2211-6AB04 | 6189
060G1371 | MBS 3100-2411-6AB04 | 6189
060G1372 | MBS 3100-2611-6AB04 | 6189
060G1408 | MBS 3050 | 5640
060G1413 | MBS 3000-2211-1AB08 | 4573
060G1429 | MBS 3000 1211-1AB04 | 4573
060G1430 | MBS 3000 2411-1AB04 | 4573 | 14294 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-25 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G1463 | MBS 3100-1611-6BB04 | 6189
060G1464 | MBS 3100-1811-6BB04 | 6189
060G1465 | MBS 3100-2011-6BB04 | 6189
060G1466 | MBS 3100-2211-6BB04 | 6189
060G1467 | MBS 3100-2411-6BB04 | 6189
060G1468 | MBS 3100-2611-6BB04 | 6189
060G1469 | MBS 3100-1611-6AB08 | 6189
060G1470 | MBS 3100-1811-6AB08 | 6189
060G1471 | MBS 3100-2011-6AB08 | 6189
060G1472 | MBS 3100-2211-6AB08 | 6189
060G1473 | MBS 3100-2411-6AB08 | 6189
060G1474 | MBS 3150-1811-6BB04 | 6890
060G1475 | MBS 3150-2011-6BB04 | 6890
060G1476 | MBS 3150-1811-6AB08 | 6890
060G1477 | MBS 3150-2011-6AB08 | 6890
060G1539 | MBS 3000-1611-1AB08 | 4573
060G1540 | MBS 3000-1811-1AB08 | 4573 | 15264 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/2"
060G1541 | MBS 3000-2011-1AB08 | 4573 | 7285 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/2"
060G1542 | MBS 3000-2411-1AB08 | 4573
060G1650 | MBS3000-2015-1AB04 | 4390
060G1778 | MBS 3250-3811-1GB04-1 | 7164
060G1779 | MBS 3250-3411-1GB04-1 | 7164
060G1790 | MBS 3250-2611-1GB04-1 | 7164
060G1791 | MBS 3250-2011-1GB04-1 | 7164
060G1798 | MBS2050-2616-xGB04 | 6342 | 14699 | Snímač tlaku MBS 2050, 0-40 bar, G 1/4"
060G1861 | MBS 3250-1411-1GB04-1 | 7164
060G1862 | MBS 3250-1611-1GB04-1 | 7164
060G1863 | MBS 3250-1811-1GB04-1 | 7164
060G1864 | MBS 3250-2211-1GB04-1 | 7164
060G1865 | MBS 3250-2411-1GB04-1 | 7164
060G1866 | MBS 3250-2811-1GB04-1 | 7164
060G1867 | MBS 3250-3011-1GB04-1 | 7164
060G1868 | MBS 3250-3211-1GB04-1 | 7164
060G1869 | MBS 3250-3611-1GB04-1 | 7164
060G1874 | MBS 3200-1811-1AB08-0 | 5640
060G1875 | MBS 3200-2011-1AB08-0 | 5640
060G1876 | MBS 3200-2211-1AB08-0 | 5640
060G1877 | MBS 3200-2411-1AB08-0 | 5640
060G2085 | MBS32-2015-1AB08 | 7378
060G2401 | MBS 4500-1011-1AB08 | 8445
060G2402 | MBS 4500-1211-1AB08 | 8445
060G2403 | MBS 4500-1411-1AB08 | 8445
060G2404 | MBS 4500-1611-1AB08 | 8445
060G2405 | MBS 4500-1811-1AB08 | 8445
060G2406 | MBS 4500-2011-1AB08 | 8445
060G2407 | MBS 4500-2211-1AB08 | 8445
060G2408 | MBS 4500-2411-1AB08 | 8445
060G2418 | MBS 4510-0411-1CB12 | 10305
060G2419 | MBS 4510-0611-1CB12 | 10305
060G2420 | MBS 4510-0811-1CB12 | 10305
060G2421 | MBS 4510-1011-1CB12 | 10305
060G2422 | MBS 4510-1211-1CB12 | 10305
060G2423 | MBS 4510-1411-1CB12 | 10305
060G2424 | MBS 4510-1611-1CB12 | 10305
060G2425 | MBS 4510-1811-1CB12 | 10305
060G2426 | MBS 4510-2011-1CB12 | 10305
060G2427 | MBS 4510-2211-1CB12 | 10305
060G2428 | MBS 4510-2411-1CB12 | 10305
060G2501 | Navařovací redukce kónická / kovové těsnění | 1573
060G2502 | Svorka ISO 2852, 1 1/2 in | 2988
060G2503 | Přípojka SMS 1145, 1 1/2 in | 2033
060G2505 | DIN 11851 (mlékárenská přípojka) DN 40 | 1555
060G2506 | DIN 11851 (mlékárenská přípojka) DN 50 | 3354
060G2510 | Svorka ISO 2852, 2 in | 3506
060G2850 | MBD 1000 s mikroprocesorem | 9085
060G2850 | MBD 1000 s mikroprocesorem | 9085
060G3005 | MBS33 | 7043 | 14018 | MBS33 0-0,6bar, 10V, 4-20mA, G 1/2"
060G3006 | MBS33-1011-1AB08 | 7042
060G3008 | MBS33-1411-1AB08 | 7042
060G3009 | MBS33-1611-1AB08 | 7042
060G3010 | MBS33-1811-1AB08 | 7042
060G3011 | MBS33-2011-1AB08 | 7042
060G3012 | MBS33-2211-1AB08 | 7042
060G3013 | MBS33-2411-1AB08 | 7042
060G3014 | MBS33-2611-1AB08 | 7042
060G3015 | MBS33-2811-1AB08 | 7042
060G3018 | MBS33-3411-1AB08 | 7042
060G3019 | MBS33-3611-1AB08 | 7042
060G3036 | MBS33-1021-1AB08 | 7042
060G3037 | MBS33-1221-1AB08 | 7042
060G3038 | MBS33-1421-1AB08 | 7042
060G3039 | MBS33-1621-1AB08 | 7042
060G3040 | MBS33-1821-1AB08 | 7042
060G3041 | MBS33-2021-1AB08 | 7042
060G3042 | MBS33-2221-1AB08 | 7042
060G3043 | MBS33-2421-1AB08 | 7042
060G3211 | MBS 4010 | 7744
060G3212 | MBS 4010 | 7744
060G3213 | MBS 4010 | 7744
060G3214 | MBS 4010 | 7744
060G3215 | MBS 4010 | 7744
060G3216 | MBS 4010 | 7744
060G3217 | MBS 4010 | 7744
060G3266 | MBS4050-1611-1EB08 | 7988
060G3267 | MBS4050-1811-1EB08 | 7988
060G3268 | MBS4050-2011-1EB08 | 7988
060G3269 | MBS4050-2211-1EB08 | 7988
060G3270 | MBS4050-2411-1EB08 | 7988
060G3271 | MBS4050-2611-1EB08 | 7988
060G3272 | MBS4050-2811-1EB08 | 7988
060G3273 | MBS4050-3011-1EB08 | 7988
060G3274 | MBS4050-3211-1EB08 | 7988
060G3275 | MBS4050-3411-1EB08 | 7988
060G3276 | MBS4050-3611-1EB08 | 7988
060G3277 | MBS4050-3811-1EB08 | 7988
060G3388 | MBS 3100-2611-6AB08 | 6189
060G3557 | MBS 3050 | 5640
060G3582 | MBS 3050 | 5640
060G3583 | MBS 3050 | 5640
060G3584 | MBS 3050 | 5640
060G3585 | MBS 3050 | 5640
060G3586 | MBS 3050 | 5640
060G3812 | MBS3000-1615-1AB04 | 4390
060G3813 | MBS3000-2215-1AB04 | 4390
060G3814 | MBS3000-2415-1AB04 | 4390
060G3815 | MBS 3000-2615-1AB04 | 4390
060G3820 | MBS3000-1811-1XXXX | 4573
060G3822 | MBS3000-2211-1XXXX | 4573
060G3823 | MBS3000-2411-1XXXX | 4573
060G3829 | MBS3000-1815-1XXXX | 4390 | 13341 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 0-10 VDC, M20x1,5
060G3830 | MBS3000-2015-1XXXX | 4390
060G3832 | MBS3000-2415-1XXXX | 4390
060G3902 | MBS3000-1815-1AB04 | 4390
060G4300 | MBS 4701-1211-1AB08 | 10670
060G4301 | MBS 4701-2211-1AB08 | 10670
060G4302 | MBS 4701-2811-1AB08 | 10670
060G4303 | MBS 4701-1011-1AB08 | 10670
060G4304 | MBS 4701-1411-1AB08 | 10670
060G4305 | MBS 4701-1611-1AB08 | 10670
060G4306 | MBS 4701-1811-1AB08 | 10670
060G4307 | MBS 4701-2011-1AB08 | 10670
060G4308 | MBS 4701-2411-1AB08 | 10670
060G4309 | MBS 4701-2611-1AB08 | 10670
060G5600 | MBS 3100-8411-6AB08 | 6189
060G5601 | MBS 3100-8711-6AB08 | 6189
060G6100 | MBS 1700 | 4390
060G6101 | MBS 1700 | 4390 | 14621 | Snímač tlaku MBS 1700, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/4"
060G6102 | MBS 1700 | 4390
060G6103 | MBS 1700 | 4390
060G6104 | MBS 1700 | 4390 | 13065 | Snímač tlaku MBS 1700, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/2"
060G6105 | MBS 1700 | 4390 | 15258 | Snímač tlaku MBS 1700, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/2"
060G6106 | MBS 1700 | 4390
060G6107 | MBS 1700 | 4390
060G6108 | Sensor MBS 1750 | 5427
060G6109 | Sensor MBS 1750 | 5427
060G6110 | Sensor MBS 1750 | 5427
060G6111 | Sensor MBS 1750 | 5427
060G6112 | Sensor MBS 1750 | 5427
060L036666 | Ucpávka s armovanou kapilárou | 104
060L110066 | KP 61 protimrazová ochrana, kapilára 2 m | 2459
060L110166 | KP 61 protimrazová ochrana, kapilára 5 m | 3535
060L111166 | KP 68 | 2490 | 13526 | Termostat zak. prostorový, -5/+35°C,typ KP68 s nast.dif.1.8-25IP30
060L111366 | KP 71 | 2656 | 15439 | Termostat zak. prostorový, -5/+20°C,typ KP71 s nast.dif.2.2-10IP30
060L112566 | KP 81 | 1690 | 13174 | Termostat zak. l=2000, 80-150°C,typ KP81 s nastav.diferencí 7-20
060L112666 | KP 79 | 1638 | 13420 | Termostat zak. l=2000, 50-100°C,typ KP79 s nastav.diferencí 5-15
060L115566 | KP 81 max. reset * | 2541
060L117066 | KP 81 | 2430
060L117166 | KP 75 1)* | 1554 | 13175 | Termostat zak. prostorový, 0/+40°C,typ KP75 s nast.dif. 3-10,IP30
060L118366 | KP 81 | 2281
060L118466 | KP 78 | 1638 | 12274 | Termostat zak. l=2000, 30-90°C,typ KP78 s nastav.diferencí 5-15
060L120066 | KP 76* | 1740
060L121266 | KP 75* | 1740 | 12743 | Termostat KP75
060L124266 | KP 77 | 1740 | 13295 | Termostat zak. prostorový, +20/+60°C,typ KP77 s nast.dif.3-10,IP30
060L310066 | KPS 77 | 3450
060L310166 | KPS 77 | 4229
060L310266 | KPS 77 | 3450
060L310366 | KPS 79 | 3450
060L310466 | KPS 79 | 4229
060L310566 | KPS 79 | 3450
060L310666 | KPS 81 | 4229
060L310766 | KPS 81 | 3450
060L310866 | KPS 83 | 4229
060L310966 | KPS 83 | 3450
060L311066 | KPS 81 | 3450
060L311166 | KPS 81 | 7308
060L311266 | KPS 76 | 4229
060L311366 | KPS 76 | 3450
060L311866 | KPS 77 | 3450 | 15241 | Termostat zak. na jímku, 20-60°C,bez jímky
060L311966 | KPS 77 | 5527
060L312166 | KPS 79 | 3450
060L312266 | KPS 79 | 5527
060L312466 | KPS 79 | 7308
060L312666 | KPS 80 | 3450
060L312766 | KPS 80 | 3450
060L312866 | KPS 80 | 4229
060L312966 | KPS 80 | 3450
060L313066 | KPS 80 | 5527
060L313266 | KPS 80 | 7308
060L313466 | KPS 81 | 5527
060L313666 | KPS 77 | 3450
060L313766 | KPS 79 | 3450
060L313866 | KPS 80 | 3450
060L313966 | KPS 83* | 4229
060L314366 | KPS 79 | 4451
060L315666 | KPS 80 | 4637
060L315766 | KPS 80 | 3450
060L320666 | Jimka 200mm G1/2 mosaz | 966
060L325466 | Jimka 250mm G1/2 mosaz | 966
060L325566 | Jimka 330mm | 966
060L326266 | Jimka 75mm G1/2 mosaz | 725
060L326366 | Jimka 160mm G1/2 mosaz | 877
060L326666 | Jimka 75mm G3/8 mosaz | 1094
060L326766 | Jimka 200mm G1/2 nerez. ocel | 1873
060L326866 | Jimka 110mm G1/2 nerez. ocel | 2022
060L326966 | Jimka 160mm G1/2 nerez . ocel | 2578
060L327166 | Jimka 110mm G1/2 mosaz | 760
060L327366 | Ucpávka bez armované kapiláry | 250
060L328166 | Jímka 75mm, G1/2A mosaz | 677
060L333066 | Jímka k RT 106 | 725
060L340366 | Jimka 110mm G3/4A mosaz | 927
060N1032 | MBS 5100-1011-1DB04 | 11372
060N1033 | MBS 5100-1411-1DB04 | 11372
060N1034 | MBS 5100-1611-1DB04 | 11372
060N1035 | MBS 5100-1811-1DB04 | 11372
060N1036 | MBS 5100-2011-1DB04 | 11372
060N1037 | MBS 5100-2211-1DB04 | 11372
060N1038 | MBS 5100-2411-1DB04 | 11372
060N1039 | MBS 5100-2611-1DB04 | 11372
060N1040 | MBS 5100-2811-1DB04 | 11372
060N1041 | MBS 5100-3011-1DB04 | 11372
060N1063 | MBS 5150-1811-1DB04 | 12286
060N1064 | MBS 5150-2011-1DB04 | 12286
060N1065 | MBS 5150-2211-1DB04 | 12286
060N1066 | MBS5150-2611-1DB04 | 12286
060N1081 | MBS 5150-1011-1DB04 | 12286
060N1083 | MBS 5150-1411-1DB04 | 12286
060N1084 | MBS 5150-1611-1DB04 | 12286
060N1085 | MBS 5150-2411-1DB04 | 12286
060N1086 | MBS 5150-2811-1DB04 | 12286
060N1087 | MBS 5150-3011-1DB04 | 12286
061B000266 | MBC 5100 | 2949
061B000466 | MBC 5100 | 2949
061B000566 | MBC 5100 | 2949
061B001066 | MBC 5100 | 2949
061B100266 | MBC 5100 | 2949
061B100366 | MBC 5100 | 2949
061B100466 | MBC 5100 | 2949
061B100566 | MBC 5100 | 2949
061B100866 | MBC 5100 | 2949
061B128066 | MBC 5180 | 5304
061B129066 | MBC 5180 | 5304
061B200066 | Nahrazeno 061B000066 | 2671
061B200266 | Nahrazeno 061B000266 | 2671
061B200466 | Nahrazeno 061B000466 | 2671
061B200566 | Nahrazeno 061B000566 | 2671
061B200966 | Nahrazeno 061B000966 | 2671
061B201066 | Nahrazeno 061B001066 | 2671
061B300166 | Nahrazeno 061B100166 | 2671
061B300266 | Nahrazeno 061B100266 | 2671
061B300366 | Nahrazeno 061B100366 | 2671
061B300566 | Nahrazeno 061B100566 | 2671
061B300766 | Nahrazeno 061B100766 | 2671
061B300866 | Nahrazeno 061B100866 | 2671
061B400101 | Tlumič rázů, délka 20mm | 1026
061B400101 | Tlumič rázů, délka 20mm | 1026
061B400101 | Tlumič rázů, délka 20mm | 1026
061B400101 | Tlumič rázů, délka 20mm | 1026
061B400101 | Tlumič rázů, délka 20mm | 1026
061B400201 | Tlumič rázů, délka 34mm | 1026
061B400201 | Tlumič rázů, délka 34mm | 1026
061B400201 | Tlumič rázů, délka 34mm | 1026
061B400201 | Tlumič rázů, délka 34mm | 1026
061B400201 | Tlumič rázů, délka 34mm | 1026
061B510066 | MBC 5100 | 3264
061B510166 | MBC 5100 | 3264
061B510266 | MBC 5100 | 3264
061B6001 | MBV 2000 | 755
061B6002 | MBV 2000 | 755
061B6003 | MBV 2000 | 755
061B6100 | MBV 3000 | 2300
061B7000 | MBV 5000-1111 | 1758
061B7000 | MBV 5000-1111 | 1758
061B7001 | MBV 5000-1211 | 3487
061B7001 | MBV 5000-1211 | 3487
061B7002 | MBV 5000-1311 | 5638
061B7002 | MBV 5000-1311 | 5638
061B7003 | MBV 5000-1411 | 7271
061B7003 | MBV 5000-1411 | 7271
061B7004 | MBV 5000-1511 | 8828
061B7004 | MBV 5000-1511 | 8828
061B7005 | MBV 5000-2211 | 4822
061B7005 | MBV 5000-2211 | 4822
061B7006 | MBV 5000-2311 | 6825
061B7006 | MBV 5000-2311 | 6825
061B7007 | MBV 5000-2411 | 8699
061B7007 | MBV 5000-2411 | 8699
061B7008 | MBV 5000-2511 | 11555
061B7008 | MBV 5000-2511 | 11555
061B7009 | MBV 5000-3211 | 2597
061B7009 | MBV 5000-3211 | 2597
061B7010 | MBV 5000-3311 | 2949
061B7010 | MBV 5000-3311 | 2949
061B7011 | MBV 5000-3411 | 2893
061B7011 | MBV 5000-3411 | 2893
061B7012 | MBV 5000-3511 | 3172
061B7012 | MBV 5000-3511 | 3172
061B720001 | Kryt | 592
061B720101 | Adaptér k rohovému provedení G1/8 | 887
061B720101 | Adaptér k rohovému provedení G1/8 | 887
061B720101 | Adaptér k rohovému provedení G1/8 | 887
061B720201 | Adaptér k přímému provedení G1/8 | 701
061B720201 | Adaptér k přímému provedení G1/8 | 701
061B720201 | Adaptér k přímému provedení G1/8 | 701
061B722101 | Tlumič rázů k přírubové přípojce | 1040
061B722101 | Tlumič rázů k přírubové přípojce | 1040
061B722101 | Tlumič rázů k přírubové přípojce | 1040
061B800266 | MBC 8100 | 3413
061B800366 | MBC 8100 | 3413
061B800466 | MBC 8100 | 3413
061B800566 | MBC 8100 | 3413
061B810166 | MBC 8100 (armovaná kapilára) | 4080
061B810266 | MBC 8100 (armovaná kapilára) | 4080
061B810366 | MBC 8100 (armovaná kapilára) | 4080
061B810466 | MBC 8100 (armovaná kapilára) | 4080
061B810566 | MBC 8100 (armovaná kapilára) | 4080
061B820166 | MBC 8100 | 3413
061B820366 | MBC 8100 | 3413
061B820566 | MBC 8100 | 3413
061H4000 | FQS-U30G | 4857 | 12956 | Snímač průtoku FQS-U30G
064G5214 | MBS 9200-B311-1GB04-1 | 10518
064G5215 | MBS 9200-B511-1GB04-1 | 10518
064G5216 | MBS 9200-B411-1GB04-1 | 10518
064G5219 | MBS 9300-B211-1GB04-1 | 10518
064G5221 | MBS 9300-B111-1GB04-1 | 10518
064G6564 | MBS 1900-2011-B1GB04 | 3445 | 14667 | Snímač tlaku MBS 1900, 0-10 bar
084G2100 | EMP 2 | 17256
084G2101 | EMP 2 | 17256
084G2102 | EMP 2 | 15853
084G2103 | EMP 2 | 14847
084G2104 | EMP 2 | 14847
084G2105 | EMP 2 | 14847
084G2106 | EMP 2 | 14847
084G2107 | EMP 2 | 14847
084G2108 | EMP 2 s tlumičem rázů | 15792
084G2109 | EMP 2 | 14847
084G2110 | EMP 2 s tlumičem rázů | 15792
084G2111 | EMP 2 | 14847
084G2112 | EMP 2 | 14847
084G2113 | EMP 2 | 14847
084G2114 | EMP 2 | 14847
084G2115 | EMP 2 | 14847
084G2116 | EMP 2 | 15853
084G2117 | EMP 2 | 15853
084G2120 | EMP 2 | 17256
084G2206 | EMP 2 | 14847
084G2207 | EMP 2 | 14847
084G2209 | EMP 2 | 14847
084G2211 | EMP 2 | 14847
084G2213 | EMP 2 | 14847
084N1179 | Čidlo teplotní EKS111 | 437 | 15335 | Čidlo teplotní EKS111 s kabelem 3,5m, typ PTC
084Z2012 | MBT 3270-02001-028-00300-000 | 1465
084Z2014 | MBT 3270-00001-024-30300-000 | 506
084Z2018 | MBT 3270-20002-040-30300-000 | 1128
084Z2019 | MBT 3270-20002-040-30C00-000 | 1185
084Z2021 | MBT 3270-20002-040-30001-200 | 1367
084Z4030 | MBT 3560-0000-0050-10-110 | 2448
084Z4031 | MBT 3560-0000-0100-10-110 | 2448
084Z4032 | MBT 3560-0000-0150-10-110 | 2448
084Z4033 | MBT 3560-0000-0200-10-110 | 2448
084Z4034 | MBT 3560-0000-0250-10-110 | 2634
084Z4035 | MBT 3560-0001-0050-10-120 | 2448
084Z4036 | MBT 3560-0001-0100-10-120 | 2448
084Z4037 | MBT 3560-0001-0150-10-120 | 2634
084Z4038 | MBT 3560-0001-0200-10-120 | 2634
084Z4039 | MBT 3560-0001-0250-10-120 | 2819
084Z6030 | MBT 153-0000-0350 | 566
084Z6032 | MBT 153-0000-0850 | 718
084Z6033 | MBT 153-0200-0350 | 566
084Z6034 | MBT 153-0200-0550 | 627
084Z6035 | MBT 153-0200-0850 | 718
084Z6036 | MBT 153-2000-0350 | 653
084Z6037 | MBT 153-2000-0550 | 764
084Z6038 | MBT 153-2000-0850 | 931
084Z6039 | MBT 153-2200-0350 | 653
084Z6042 | MBT 153-2002-0550 | 914
084Z6050 | MBT 120-210-050-3 | 1087
084Z6051 | MBT 120-210-100-3 | 1087
084Z6053 | MBT 120-210-200-3 | 1087
084Z6054 | MBT 120-210-250-3 | 1163
084Z6139 | MBT 5252-0011-0250-0200-0000 | 2930
084Z6140 | MBT 5252-0011-0080-0200-0000 | 2930
084Z6141 | MBT 5252-0011-0250-0300-0000 | 2930
084Z6142 | MBT 5252-0011-0080-0200-G110 | 6046
084Z6143 | MBT 5252-0011-0250-0200-G110 | 6046
084Z6144 | MBT 5252-0011-0080-0300-G110 | 6046
084Z6164 | MBT 5252-0011-0080-0300-0000 | 2930
084Z6215 | MBT 153-2002-0350 | 770
084Z6216 | MBT 153-2002-0850 | 1165
084Z7258 | MBT 120-630-50-3 | 1155
084Z7259 | MBT 120-630-100-3 | 1155
084Z7260 | MBT 120-630-150-3 | 1155
084Z7261 | MBT 120-630-200-3 | 1155
084Z7262 | MBT 120-630-250-3 | 1252
084Z8006 | MBT 5250-0000-100-240 | 1910
084Z8008 | MBT 5250-0000-150-220 | 1742
084Z8010 | MBT 5250-0000-150-120 | 1742
084Z8011 | MBT 5250-0000-050-120 | 1742
084Z8012 | MBT 5250-0000-100-120 | 1742
084Z8013 | MBT 5250-0000-100-340 | 2226
084Z8014 | MBT 5250-0000-150-340 | 2226
084Z8022 | MBT 5250-0000-200-120 | 1910
084Z8036 | MBT 5250-0000-100-220 | 1742
084Z8037 | MBT 5250-0000-050-240 | 1910
084Z8039 | MBT 5250-0000-100-220 | 1742
084Z8041 | MBT 5250-0000-150-240 | 1910
084Z8043 | MBT 5250-0000-200-220 | 1910
084Z8044 | MBT 5250-0000-200-240 | 2226
084Z8058 | MBT 5250-0000-050-340 | 2226
084Z8210 | MBT 5252-0011-0050-0200-0000 | 2930
084Z8211 | MBT 5252-0011-0100-0200-0000 | 2930
084Z8212 | MBT 5252-0011-0150-0200-0000 | 2930
084Z8213 | MBT 5252-0011-0200-0200-0000 | 2930
084Z8214 | MBT 5252-0011-0050-0200-G110 | 6046
084Z8215 | MBT 5252-0011-0100-0200-G110 | 6046
084Z8216 | MBT 5252-0011-0150-0200-G110 | 6046
084Z8217 | MBT 5252-0011-0200-0200-G110 | 6046
084Z8218 | MBT 5250-0000-200-340 | 2226
084Z8230 | MBT 5252-0011-0050-0300-0000 | 2930
084Z8231 | MBT 5252-0011-0100-0300-0000 | 2930
084Z8232 | MBT 5252-0011-0150-0300-0000 | 2930
084Z8233 | MBT 5252-0011-0200-0300-0000 | 2930
084Z8235 | MBT 5252-0011-0100-0300-G110 | 6046
084Z8236 | MBT 5252-0011-0150-0300-G110 | 6046
084Z8237 | MBT 5252-0011-0200-0300-G110 | 6046