## EA 520 HSK PV
Kusovník pro sestavu EA 520 HSK PV - obj. č. 16621
Název zboží | Množství | MJ
Tepelné čerpadlo Eco Air 520M včetně oběhového čerpadla | 1 | ks
Šroubení Cu28 x 1" M | 2 | ks
Hadice opletená 1" M x 1" F, délka 500 mm | 1 | ks
Hadice opletená 1" M x 1" F, délka 1000 mm | 1 | ks
Regulátor IR 12 FV pro tep.čerpadla a Complet 3f | 1 | ks
Čidlo pokojové pro regulátor IR | 1 | ks
Akumulační nádrž HSK 1000 PV, 2x výměník nerez na TV, pro FVE | 1 | ks
Izolace S-II akum. nádrže HSK 1000 PV | 1 | ks
Topné těleso 3 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 1 | ks
Topné těleso 5 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 1 | ks
Termostat zak.s čidlem Pt1000 s jímkou dvojitý prov.0-90/hav.100 | 1 | ks
Teploměr d=63 mm s jímkou 1/2" l=100 mm, zadní, 0-120 °C | 2 | ks
Tlakoměr d= 63 mm,1/4", zadní, 4 bar | 1 | ks
Jímka 7x9-100 mm, 1 čidlo, R 1/2", mosaz | 1 | ks
Pružinka kapiláry 1/2" - nerez | 1 | ks
Pojistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F | 1 | ks
Odvzdušňovací ventil 1/2", komplet se zpět. ventilem - horní, 110°C/10bar | 1 | ks
Zátka 6/4" M | 2 | ks
Zátka 1" M | 3 | ks
Topné těleso 6 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 1 | ks
Termostat zak.s čidlem Pt1000 s jímkou dvojitý prov.0-90/hav.100 | 1 | ks
Čerpadlová skupina CSE MIX W 1F pro směšovaný otopný okruh | 1 | ks
Expanzní nádoba otopná 150 l - HS , 6 bar, 6/4" M, na nohách,vym.vak | 1 | ks
Ventil 6/4" uzavírací s vypouštěním pro exp. nádobu | 1 | ks