## PŘEHLED
Pro přechod na kusovník klikněte na vybranou sestavu:
RTC 6i 300 | 18211
RTC 6i 300 RZV - sestava s regulátorem v rozvaděči | 18216
RTC 6i 300 EL | 18214
RTC 6i 300 EL RZV - sestava s regulátorem v rozvaděči | 18219

## RTC 6i 300
Kusovník pro sestavu RTC 6i 300 - obj. č. 18211
Název zboží | Množství | MJ
Tepelné čerpadlo RTC 6i (SVT 24531) | 1 | ks
Šroubení Cu28 x 1" M | 2 | ks
Kompenzátor pro ochranu výměníku | 2 | ks
Hadice opletená 1" M x 1" F, délka 500 mm | 2 | ks
Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 RTC | 1 | ks
Čidlo pokojové pro regulátor IR | 1 | ks
Ventil zónový třícestný LK525 5/4" | 1 | ks
Šroubení pro ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 1 | ks
Těleso průtokového ohřevu TPO 7,5-1" s příslušenstvím | 1 | ks
Topné těleso 6 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 1 | ks
Zásobník RDC 300 | 1 | ks
Expanzní nádoba otopná 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držák expanzní nádoby na zeď kompletní | 1 | ks

## RTC 6i 300 EL
Kusovník pro sestavu RTC 6i 300 EL - obj. č. 18214
Název zboží | Množství | MJ
Tepelné čerpadlo RTC 6i (SVT 24531) | 1 | ks
Šroubení Cu28 x 1" M | 2 | ks
Kompenzátor pro ochranu výměníku | 2 | ks
Hadice opletená 1" M x 1" F, délka 500 mm | 2 | ks
Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 RTC | 1 | ks
Čidlo pokojové pro regulátor IR | 1 | ks
Ventil zónový třícestný LK525 5/4" | 1 | ks
Šroubení pro ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 1 | ks
Zásobník RDC 300 | 1 | ks
Expanzní nádoba otopná 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držák expanzní nádoby na zeď kompletní | 1 | ks

## RTC 6i 300 RZV
Kusovník pro sestavu RTC 6i 300 RZV - obj. č. 18216
Název zboží | Množství | MJ
Tepelné čerpadlo RTC 6i (SVT 24531) | 1 | ks
Šroubení Cu28 x 1" M | 2 | ks
Kompenzátor pro ochranu výměníku | 2 | ks
Hadice opletená 1" M x 1" F, délka 500 mm | 2 | ks
Čerpadlová skupina | 1 | ks
Regulátor IR 14 RTC nainstalovaný v rozvaděči | 1 | ks
Čidlo pokojové pro regulátor IR | 1 | ks
Ventil zónový třícestný LK525 5/4" | 1 | ks
Šroubení pro ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 1 | ks
Těleso průtokového ohřevu TPO 7,5-1" s příslušenstvím | 1 | ks
Topné těleso 6 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 1 | ks
Zásobník RDC 300 | 1 | ks
Expanzní nádoba otopná 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držák expanzní nádoby na zeď kompletní | 1 | ks

## RTC 6i 300 EL RZV
Kusovník pro sestavu RTC 6i 300 EL RZV - obj. č. 18219
Název zboží | Množství | MJ
Tepelné čerpadlo RTC 6i (SVT 24531) | 1 | ks
Šroubení Cu28 x 1" M | 2 | ks
Kompenzátor pro ochranu výměníku | 2 | ks
Hadice opletená 1" M x 1" F, délka 500 mm | 2 | ks
Čerpadlová skupina | 1 | ks
Regulátor IR 14 RTC nainstalovaný v rozvaděči | 1 | ks
Čidlo pokojové pro regulátor IR | 1 | ks
Ventil zónový třícestný LK525 5/4" | 1 | ks
Šroubení pro ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 1 | ks
Zásobník RDC 300 | 1 | ks
Expanzní nádoba otopná 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držák expanzní nádoby na zeď kompletní | 1 | ks