## RTC 6i DUO FVE
Kusovník pro sestavu RTC 6i DUO FVE - obj. č. 18613
Název zboží | Množství | MJ
Tepelné čerpadlo RTC 6i (SVT 24531) | 1 | ks
Kompenzátor pro ochranu výměníku | 2 | ks
Čerpadlová skupina pro tepelné čerpadlo | 1 | ks
Ventil zónový třícestný LK525 5/4" | 4 | ks
Šroubení pro ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 4 | ks
Regulátor IR 12 FV pro tep.čerpadla a Complet 3f | 1 | ks
Akumulační nádrž DUO 1000/200 P | 1 | ks
Izolace S-II akum. nádrže DUO 1000 P | 1 | ks
Topné těleso 3 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 2 | ks
Termostat zak.s čidlem Pt1000 s jímkou dvojitý prov.0-90/hav.100, s vodičem 4 m | 1 | ks
Teploměr d=63 mm s jímkou 1/2" l=100 mm, zadní, 0-120 °C | 2 | ks
Tlakoměr d= 63 mm, 1/4", zadní, 4 bar včetně redukce 1/2" M x 1/4" F | 1 | ks
Jímka 7x9-100 mm, 1 čidlo, R 1/2", mosaz | 1 | ks
Pružinka kapiláry 1/2" - nerez | 1 | ks
Pojistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F | 1 | ks
Odvzdušňovací ventil 1/2", komplet se zpět. ventilem - horní, 110°C/10bar | 1 | ks
Termostatický ventil směšovací TV, 35-65°C, 3/4" M | 1 | ks
Zátka 6/4" M | 2 | ks
Zátka 1" M | 3 | ks
Topné těleso 3 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 1 | ks
Termostat zak.s čidlem Pt1000 s jímkou dvojitý prov.0-90/hav.100, s vodičem 4 m | 1 | ks
Čerpadlová skupina CSE2 MIX F W8 1F dvoutr. s filtrem, pro sm. otopný okruh | 1 | ks
Expanzní nádoba otopná 100 l - HS , 6 bar, 1" M, na nohách,vym.vak | 1 | ks
Ventil 1" uzavírací s vypouštěním pro exp. nádobu | 1 | ks