## RBC FVE
Kusovník pro sestavu RBC FVE - obj. č. 19454
Kusovník pro sestavu RBC FVE - obj. č. 19454 | Množství | MJ
Zásobník RBC 400, 1 výměník, vč. izolace | 1 | ks
Anoda elektronická sada 2 ks s přírubou | 1 | ks
Topné těleso ETT-F 4,5 kW | 1 | ks
Termostatický v.směšovací TV, 38-65 °C, 3/4" | 1 | ks
Pojistná sada 6 bar k zásobníku TV do 1000 litrů, G 1" F/M | 1 | ks
Expanzní nádoba 18 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 1 | ks
Držák expanzní nádoby vč.připojovacího ventilu 3/4" | 1 | ks