## Zás+BOX
Pro přechod na kusovník klikněte na vybranou sestavu:
NBC 170 HP BOX RTC - sestava se zásobníkem NBC 170 HP a RegulusBOXem pro tepelná čerpadla RTC | 19553
NBC 170 HP BOX CTC - sestava se zásobníkem NBC 170 HP a RegulusBOXem pro tepelná čerpadla CTC | 19555
RGC 170 BOX RTC - sestava se zásobníkem RGC 170 a RegulusBOXem pro tepelná čerpadla RTC | 19554
RGC 170 BOX CTC - sestava se zásobníkem RGC 170 a RegulusBOXem pro tepelná čerpadla CTC | 19556
RGC 300 BOX RTC - sestava se zásobníkem RGC 300 HP 2.5 a RegulusBOXem pro tepelná čerpadla RTC | 21030
RGC 300 BOX CTC - sestava se zásobníkem RGC 300 HP 2.5 a RegulusBOXem pro tepelná čerpadla CTC | 21029
HSK 220 BOX RTC - sestava nádrží HSK 220 TV a RegulusBOXem pro tepelná čerpadla RTC | 21032
HSK 220 BOX CTC - sestava nádrží HSK 220 TV a RegulusBOXem pro tepelná čerpadla CTC | 21031

## NBC 170 HP BOX RTC
Kusovník pro sestavu NBC 170 HP BOX RTC - obj. č. 19553
Název zboží | Množství | MJ
RegulusBOX pro RTC | 1 | ks
Expanzní nádoba 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držák expanzní nádoby na zeď kompletní | 1 | ks
Ventil uzavírací s vypouštěním pro exp. n. F/F 3/4" | 1 | ks
Zásobník NBC 170 HP - 170 l, 1x výměník, INOX | 1 | ks
Expanzní nádoba 8 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 1 | ks
Držák expanzní nádoby vč.připojovacího ventilu 3/4" | 1 | ks
Pojistná sada k zásobníku TV do 200 litrů, 6 bar, G 3/4" M | 1 | ks

## NBC 170 HP BOX CTC
Kusovník pro sestavu NBC 170 HP BOX CTC - obj. č. 19555
Název zboží | Množství | MJ
RegulusBOX pro CTC | 1 | ks
Expanzní nádoba 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držák expanzní nádoby na zeď kompletní | 1 | ks
Ventil uzavírací s vypouštěním pro exp. n. F/F 3/4" | 1 | ks
Zásobník NBC 170 HP - 170 l, 1x výměník, INOX | 1 | ks
Expanzní nádoba 8 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 1 | ks
Držák expanzní nádoby vč.připojovacího ventilu 3/4" | 1 | ks
Pojistná sada k zásobníku TV do 200 litrů, 6 bar, G 3/4" M | 1 | ks

## RGC 170 BOX RTC
Kusovník pro sestavu RGC 170 BOX RTC - obj. č. 19554
Název zboží | Množství | MJ
RegulusBOX pro RTC | 1 | ks
Expanzní nádoba 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držák expanzní nádoby na zeď kompletní | 1 | ks
Ventil uzavírací s vypouštěním pro exp. n. F/F 3/4" | 1 | ks
Zásobník RGC 170 - 173 l, 1x výměník | 1 | ks
Expanzní nádoba 8 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 1 | ks
Držák expanzní nádoby vč.připojovacího ventilu 3/4" | 1 | ks
Pojistná sada k zásobníku TV do 200 litrů, 6 bar, G 3/4" M | 1 | ks
Anoda elektronická pro zásobníky RGC | 1 | ks
Šroubení poloviční 3/4" Fu/F

## RGC 170 BOX CTC
Kusovník pro sestavu RGC 170 BOX CTC - obj. č. 19556
Název zboží | Množství | MJ
RegulusBOX pro CTC | 1 | ks
Expanzní nádoba 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držák expanzní nádoby na zeď kompletní | 1 | ks
Ventil uzavírací s vypouštěním pro exp. n. F/F 3/4" | 1 | ks
Zásobník RGC 170 - 173 l, 1x výměník | 1 | ks
Expanzní nádoba 8 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 1 | ks
Držák expanzní nádoby vč.připojovacího ventilu 3/4" | 1 | ks
Pojistná sada k zásobníku TV do 200 litrů, 6 bar, G 3/4" M | 1 | ks
Anoda elektronická pro zásobníky RGC | 1 | ks
Šroubení poloviční 3/4" Fu/F

## RGC 300 BOX RTC
Kusovník pro sestavu RGC 300 BOX RTC - obj. č. 21030
Název zboží | Množství | MJ
RegulusBOX pro RTC | 1 | ks
Expanzní nádoba 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držák expanzní nádoby na zeď kompletní | 1 | ks
Ventil uzavírací s vypouštěním pro exp. n. F/F 3/4" | 1 | ks
Zásobník RGC 300 HP 2.5 - 283 l, 1x výměník | 1 | ks
Expanzní nádoba 12 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 1 | ks
Držák expanzní nádoby vč.připojovacího ventilu 3/4" | 1 | ks
Pojistná sada k zásobníku TV do 200 litrů, 8 bar, G 3/4" M | 1 | ks
Anoda elektronická pro zásobníky RGC | 1 | ks

## RGC 300 BOX CTC
Kusovník pro sestavu RGC 300 BOX CTC - obj. č. 21029
Název zboží | Množství | MJ
RegulusBOX pro CTC | 1 | ks
Expanzní nádoba 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držák expanzní nádoby na zeď kompletní | 1 | ks
Ventil uzavírací s vypouštěním pro exp. n. F/F 3/4" | 1 | ks
Zásobník RGC 300 HP 2.5 - 283 l, 1x výměník | 1 | ks
Expanzní nádoba 12 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnou vodu | 1 | ks
Držák expanzní nádoby vč.připojovacího ventilu 3/4" | 1 | ks
Pojistná sada k zásobníku TV do 200 litrů, 8 bar, G 3/4" M | 1 | ks
Anoda elektronická pro zásobníky RGC | 1 | ks

## HSK 220 BOX RTC
Kusovník pro sestavu HSK 220 BOX RTC - obj. č. 21032
Název zboží | Množství | MJ
RegulusBOX pro RTC | 1 | ks
Expanzní nádoba 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držák expanzní nádoby na zeď kompletní | 1 | ks
Ventil uzavírací s vypouštěním pro exp. n. F/F 3/4" | 1 | ks
Nádrž HSK 220 TV pro přípravu TV v nerezovém výměníku | 1 | ks
Izolace k nádrži HSK 220 TV | 1 | ks
Expanzní nádoba 2 l - HW, 10 bar, 1/2" M, na pitnou vodu | 1 | ks
Pojistná sada k zásobníku TV do 200 litrů, 8 bar, G 3/4" M | 1 | ks
Vsuvka 1"x3/4" F/M | 1 | ks

## HSK 220 BOX CTC
Kusovník pro sestavu HSK 220 BOX CTC - obj. č. 21031
Název zboží | Množství | MJ
RegulusBOX pro CTC | 1 | ks
Expanzní nádoba 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držák expanzní nádoby na zeď kompletní | 1 | ks
Ventil uzavírací s vypouštěním pro exp. n. F/F 3/4" | 1 | ks
Nádrž HSK 220 TV pro přípravu TV v nerezovém výměníku | 1 | ks
Izolace k nádrži HSK 220 TV | 1 | ks
Expanzní nádoba 2 l - HW, 10 bar, 1/2" M, na pitnou vodu | 1 | ks
Pojistná sada k zásobníku TV do 200 litrů, 8 bar, G 3/4" M | 1 | ks
Vsuvka 1"x3/4" F/M | 1 | ks